AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA N. 005/2017/AGP-DIR AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di adattamento e trasferimento di camere termostatate dall’attuale sede ubicata in Piazzale dei Marmi Livorno, al nuovo immobile denominato “Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie” - Dogana d’Acqua, sito in  Via del Cedro 36/ 38 - 57122 Livorno

IL RESPONSABILE DEL CRA

Rende noto che questo Istituto dovrà acquisire il servizio di adattamento e trasferimento di camere termostatate dall’attuale sede ubicata in Piazzale dei Marmi, Livorno, al nuovo immobile  denominato “Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie” - Dogana d’Acqua, sito in  Via del Cedro 36/ 38 - 57122 Livorno, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente avviso, che resterà pubblicato sul sito istituzionale per un periodo di 10 giorni, è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto.

L’Istituto sì riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

- STAZIONE APPALTANTE

ISPRA: Centro nazionale per la Caratterizzazione Ambientale e la Protezione della Fascia Costiera e l’Oceanografia Operativa

Posta elettronica certificata: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Cianflone

- OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è il servizio di adattamento e trasferimento di camere termostatate dall’attuale sede ubicata in Piazzale dei Marmi Livorno, al nuovo immobile  denominato “Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie” - Dogana d’Acqua, sito in  Via del Cedro 36/ 38 - 57122 Livorno, come  di seguito specificato.

Presso l’attuale sede sono presenti n. 3 stanze termostatate (stanza plancton, stanza organismi bentonici, stanza acquari);  la componente di trasloco prevede:

- lo smontaggio della struttura, realizzata in singoli pannelli coibentati e delle relative porte;

- lo smontaggio dei sistemi refrigeranti sia unità interna che esterna;

- lo smontaggio del sistema di ventilazione forzata dell’aria: tubazioni interne ed unità esterna;

- lo smontaggio dell’intero impianto elettrico delle stanze (quadro generale, illuminazione del locale, illuminazione dedicata alle colture);

- trasporto dei materiali/attrezzature smontati presso i nuovi locali.

Le strutture e gli impianti verranno riutilizzati nella massima parte possibile, tuttavia le differenze planimetriche e le caratteristiche impiantistiche dei nuovi locali rendono obbligatorio un adeguamento delle celle, sia per quanto riguarda la superficie pannellata che per quanto attiene agli impianti tecnici.

Presso i nuovi locali è previsto il rimontaggio delle tre stanze, riutilizzando i vecchi pannelli coibentati oltre alla fornitura e posa in opera di nuovi pannelli con caratteristiche equipollenti agli esistenti; il riposizionamento di due porte esistenti e la fornitura e posa in opera della terza.

Relativamente alla stanza organismi bentonici è previsto:

- rimontaggio dell’impianto refrigerante (unità interna ed esterna);

- montaggio dei cavidotti e condutture pertinenti all’impianto;

- coibentazione ove e se necessaria delle condutture;

- posa in opera del quadro elettrico dedicato, dei punti luce e prese, dei punti luce dedicati alle colture (fornitura di n. 10 plafoniere per lampade neon lunghezza mt. 1,5);

- realizzazione dei cavidotti, con caratteristiche adeguate al locale, necessari per il cablaggio dell’impianto.

Relativamente alla stanza plancton è previsto:

- fornitura e montaggio impianto refrigerante (funzionante a R134A) con funzione di riscaldamento (resistenze elettriche) con range operativo +5°/+25°C, comprensivo di cavidotti e condutture;

- fornitura e posa in opera impianto illuminazione colture: plafoniere a neon luce fredda K5000 (tipo Philips 950/840) con posizionamento a 30 cm l’una dall’altra ed accensione indipendente per ciascuna, cavidotti con caratteristiche adeguate al locale, necessari per il cablaggio dell’impianto;

- posa in opera del quadro elettrico dedicato, dei punti luce e prese;

- realizzazione dei cavidotti, con caratteristiche adeguate al locale, necessari per il cablaggio dell’impianto;

Relativamente alla stanza acquari:

- rimontaggio unità di condizionamento (unità interna ed esterna);

- montaggio dei cavidotti e condutture pertinenti all’impianto;

- coibentazione ove e se necessaria delle condutture;

- posa in opera del quadro elettrico dedicato, dei punti luce e prese;

- realizzazione dei cavidotti, con caratteristiche adeguate al locale, necessari per il cablaggio dell’impianto.

Relativamente a tutte le stanze:

- rimontaggio delle unità per la ventilazione forzata (unità esterna);

- riutilizzo o fornitura di tubazioni in pvc/polietilene (con giunzioni a manicotto) di diametro adeguato per la canalizzazione dell’aria alle colture;

- fornitura e posa in opera di cavidotti con caratteristiche adeguate, necessari per il cablaggio dell’impianto.

- DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

La prestazione oggetto di appalto avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività, firmato in contradditorio dalle parti  e avrà la durata di 25 (venticinque) giorni solari consecutivi.

Il luogo di esecuzione della prestazione è ricompreso nei due immobili di Piazzale dei Marmi Livorno Dogana d’Acqua, sito in  Via del Cedro 36/ 38 - 57122 Livorno,

- IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO

L’importo stimato per la realizzazione del servizio è di € 24.000,00 (ventiquattromila,00), oltre all’IVA.

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata, segnalata con il presente avviso, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

  - di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero  non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;

  - di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016: essere iscritti al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;

  - di capacità tecnico-professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016), costituita da un elenco degli interventi analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse, negli ultimi tre anni.

Il possesso dei requisiti sarà attestato dal legale rappresentante o da un procuratore ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000.

L’affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le modalità di presentazione dell’offerta e della correlata documentazione amministrativa saranno precisate nella lettera di invito a presentare un’offerta.

- MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse, utilizzando l’apposito modulo (Allegato A) debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante della Società o da un procuratore. All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità e, in ipotesi di procura, copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza.

Le dichiarazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale Ispra – sezione Amministrazione Trasparente - via PEC al seguente indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it, avendo cura di inserire nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per il servizio di adattamento e trasferimento di camere termostatate dall’attuale sede ubicata in Piazzale dei Marmi Livorno, al nuovo immobile  denominato “Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie” - Dogana d’Acqua, sito in  Via del Cedro 36/ 38 - 57122 Livorno, per la procedura n. 005/2017/AGP-DIR – c.a. RUP Ing. Fabio Cianflone presso la sede Ispra di Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 ROMA”; farà fede la ricevuta di consegna ed accettazione del sistema PEC.

L’Istituto non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di posta certificata.

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di riconoscimento, così come quelle pervenute successivamente alla data e all’ora sopra specificate, non saranno tenute in considerazione.

- INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione della mera manifestazione di interesse da parte degli operatori interessati a un eventuale e successivo invito alla procedura negoziata. Gli interessati sono tenuti ad inviare il solo modello A debitamente compilato e sottoscritto secondo le indicazioni del precedente paragrafo, con esclusione di ogni altro tipo di documentazione, quale, a mero titolo esemplificativo: preventivi, offerte, materiale pubblicitario.

Il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’Istituto a dare seguito alle attività di cui all’oggetto medesimo.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabio Cianflone via mail all’indirizzo: agp-dir@isprambiente.it

- TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti verranno trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento degli adempimenti conseguenti al presente avviso.

IL RESPONSABILE DEL CRA

ing. Maurizio Ferla

ALLEGATO A

Spett.le

ISPRA

Via Vitaliano Brancati,48

00144ROMA

PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

c.a. fabio.cianflone@isprambiente.it - RUP

DICHIARAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di adattamento e trasferimento di camere termostatate dall’attuale sede ubicata in Piazzale dei Marmi Livorno, al nuovo immobile  denominato “Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie” - Dogana d’Acqua, sito in  Via del Cedro 36/ 38 - 57122 Livorno.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

il/la sottoscritto/a………………………………...................................................................................

nato/a a ................................ il ..../..../...... C.F. …………………………………….…........................

residente a ............................. CAP ...............via…………………………..……….…………………

in qualità di ……………………........ dell’impresa.…………………………………………………..

con la presente manifesta interesse a partecipare alla procedura di selezione in oggetto.

A tal fine:

DICHIARA

- che i dati generali dell’impresa sono i seguenti:

denominazione/ragione sociale ………………………………………………………………….

C.F..……………..…………………………. P.I. ………………………………………………

con sede legale in ……………………………………………………………………….………..

Via …………………………….………….....................................................................................

telefono ..............................................................PEC .....................................................................

e-mail ………………………………………………………………………………………….…;

- di esercitare un’attività inerente l’oggetto dell’appalto;

- che il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,  compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, sono:

- sig_____________________________________ nato a  _____________________ il ___________ residente in______________________________ via ______________________________________ carica_______________________________ dal_____________ al (solo per i cessati) _______________

- sig_____________________________________ nato a  _____________________ il ___________ residente in______________________________ via ______________________________________ carica_______________________________ dal_____________ al (solo per i cessati) _______________

- sig_____________________________________ nato a  _____________________ il ___________ residente in______________________________ via ______________________________________ carica_______________________________ dal_____________ al (solo per i cessati) _______________ (aggiungere ulteriori campi laddove necessario)

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;

- di essere informato che i dati forniti verranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento degli adempimenti conseguenti all’avviso di cui all’oggetto.

(luogo), (data)

(timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATI:

N.B Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità (Carta d’Identità o documento equipollente ai sensi dell’art.35, comma 2, del DPR n. 445/2000).