## All.4 Materiali di Riferimento
Codice ISPRA | Riga | Descrizione Prodotto | Unità di Misura | Stato Fisico | Formula Bruta - Momenclatura | Numero CAS | Purezza | Formati Proposti | Descrizione Eventuali Prodotti Equivalenti | Prezzo Unitario al Netto IVA | Note
R0001 | 1 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 50 μg/ml | ml | liquido | C12H4Cl4O2 | 1746-01-6 |  |  |  | 150
da codificare | 2 | ACID CALIBRATION CHECK MIXTURE ( 6 ANALITI) ciascuno alla concentrazione di 2000 µg/mL in metanolo ( 4-cloro-3-metilfenolo, 2,4-diclorofenolo, 2-nitrofenolo, pentaclorofenolo, phenol, 2,4,6-triclorofenolo) | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 130
R0856 | 3 | standard idrocarburi alifatici lineari C10-C40 pari e dispari almeno 500 ug/mL in esano | ml | liquido | [5 empty] | 70
R0959 | 4 | 17 α-Estradiol Estradiolo | mg | solido | C18H24O2 | 57-91-0 | NP |  |  | 249
da codificare | 5 | 17-alpha-Ethinylestradiol 1,0 mg/ml | ml | liquido |  | 57-63-6 | standard analitico |  |  | 83
da codificare | 6 | 17-beta-Estradiol 1,0 mg/ml | ml | liquido |  | 50-28-2 | standard analitico |  |  | 210
da codificare | 7 | 17β-Estradiol-16,16,17-d3 | mg | solido |  | 79037-37-9 | standard analitico |  |  | 1430
da codificare | 8 | 17β-Estradiol-2,3,4-13C3 | mg | solido |  | 1261254-48-1 | standard analitico |  |  | 467
da codificare | 9 | 1-Fluoronaphthalene, 1ml 1000 µg/ml in diclorometano | ml | liquido | [5 empty] | 18
da codificare | 10 | 1-Fluoropyrene, 1ml 100 µg/ml in toluene | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0010 | 11 | 2,3,7,8 TCDD-concentration series 50 ug/ml in DMSO | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 12 | 2,4 Dibromofenolo, in metanolo concentrazione 1000 mg/L | ml | liquido |  | 615-58-7 | standard analitico |  |  | 15
da codificare | 13 | 3-Fluorofenantrene, 1ml 0,1mg/ml in toluene | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 14 | 4-Bromofluorobenzene 1000 µg/mL in acetone | ml | liquido |  | 460-00-4 | standard analitico |  |  | 15
da codificare | 15 | 4PC-BDE-208* 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonabromo-4'-chlorodiphenyl ether 1.2 ml 50 μg/ml 50µg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 140
da codificare | 16 | Acenaftene-d10, 1ml 2000 µg/ml in dicloromatano | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 17 | Acetamiprid | mg | solido |  | 160430-64-8 | standard analitico |  |  | 103
da codificare | 18 | Acetamiprid-d3 | mg | solido |  |  | standard analitico |  |  | 395
R0029 | 19 | Acetanilide std | g | solido | CH3CONHC6H5 | 103-84-4 | std analitico |  |  | 65
da codificare | 20 | Alaska GRO Alkane standard mixture 2000 µg/mL in metanolo (n-Hexane, n- Heptane, n-Octane, n-Nonane, n-Decane) | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 65
da codificare | 21 | Alfa clordano , 100 µg/mL in solvente (possibilmente no Metanolo) | ml | liquido |  | 5103-71-9 | standard analitico |  |  | 30
da codificare | 22 | alpha-endosulfan D4, 1ml 100µg/ml in ACETONE | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 23 | amoxicillin trihydrate | mg | solido |  | 61336-70-7 | standard analitico |  |  | 62.5
da codificare | 24 | AMPA, (Aminomethyl) phosphonic acid | mg | solido |  | 1066-51-9 | standard analitico |  |  | 40.2
da codificare | 25 | azithromycin | g | solido |  | 117772-70-0 | standard analitico |  |  | 57.4
R0132 | 26 | BAM-K010g diesel/lubricating oil mixture* | ml | liquido | [5 empty] | 546
R0224 | 27 | BAM-U015b Mineral oil conteminated sediment | g | liquido | [5 empty] | 574
R0138 | 28 | BCR-142 R Light sandy soil | unità | suolo |  | 0000-00-0 |  |  |  | 405
R0139 | 29 | BCR-277 R Estuarine Sediment | unità | sedimento |  | 0000-00-0 |  |  |  | 190
R0140 | 30 | BCR-320 R Channel Sediment | unità | sedimento |  | 0000-00-0 |  |  |  | 206
R0143 | 31 | BCR-529 industrial sandy soil (PCDD's, PCDF's) | g | solido | [5 empty] | 344
R0144 | 32 | BCR-535 freshwater Harbour sediment (PAH's)* | g | solido | [5 empty] | 254
R0145 | 33 | BCR-536 Chlorobiphenyls in freshwater Harbour sediment | g | solido | [5 empty] | 254
da codificare | 34 | BCR-682 Mussel tissue (CRM PCB) (fresh) | g | solido |  |  | standard analitico |  |  | 254
R0141 | 35 | BCR-700 organic rich soil: extractable trace elements | unità | suolo |  | 0000-00-0 |  |  |  | 260
da codificare | 36 | BCR-718 Canned fresh herring (CRM PCB) (fresh) | g | solido |  |  | standard analitico |  |  | 260
R0142 | 37 | BCR-RM 646 fresh water sediment | g | solido |  |  | sedimento acqua dolce certificato |  |  | 232
da codificare | 38 | BDE-100 2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether 1.2 ml 50 μg/ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 41
da codificare | 39 | BDE-153 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether 1.2 ml 50 μg/ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 154
da codificare | 40 | BDE-154 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether 1.2 ml 50 μg/ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 154
da codificare | 41 | BDE-28 2,4,4'-Tribromodiphenyl ether 1.2 ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 103
da codificare | 42 | BDE-47 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether 1.2 ml 50 μg/ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 127
da codificare | 43 | BDE-99 2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether 1.2 ml 50 μg/ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 127
da codificare | 44 | BDE-MXF Native PBDE Stock 1.2 ml 2000ng/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 171
da codificare | 45 | Benz[a]Anthracene-D12, 1ml 2000 µg/ml in diclorometano | ml | liquido | [5 empty] | 30.3
da codificare | 46 | Benzene -d6 2000 µg/mL in metanolo | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 30
da codificare | 47 | Benzilbenzoato 5000 µg/mL | ml | liquido |  | 120-51-4 | standard analitico |  |  | 30
R0149 | 48 | Benzyl butyl phtalate | ml | liquido | 2-[CH3(CH2)3O2C]C6H4CO2CH2C6H5 | 85-68-7 | 98% |  |  | 58.2
da codificare | 49 | Beta clordano, 100 µg/mL in solvente (possibilmente no Metanolo) | ml | liquido |  | 5103-74-2 | standard analitico |  |  | 30
da codificare | 50 | Beta-endosulfan D4 1,1ml 100 ng/µl in ACETONE | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0151 | 51 | Bis(2-ethylhexyl) adipate, anal. std. | mg |  | [-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2 | 103-23-1 | std analitico |  |  | 213
R0152 | 52 | Bis(2-Ethylhexyl) Phthalate | mg |  | C24H38O4 | 117-81-7 | 99.7% |  |  | 29.7
R0153 | 53 | Bis(2-ethylhexyl)phtalate-3,4,5,6-d4 | mg |  | C24D4H34O4 | 93951-87-2 | 99.2% |  |  | 161
da codificare | 54 | Bis(2-ethylhexyl)phtalate-3,4,5,6-d4 100 µg/mL in metanolo | ml |  |  |  | standard analitico |  |  | N.P.
R0154 | 55 | Bisphenol A bis(chloroformate) | g |  | (ClCO2C6H4)2C(CH3)2 | 2024-88-6 | 95% |  |  | 92.5
R0155 | 56 | Bisphenol A, CRM, TraceCert | mg |  | (CH3)2C(C6H4OH)2 | 80-05-7 | CRM, TraceCert |  |  | 59.3
R0156 | 57 | Bisphenol A-d16 | mg |  | (CD3)2C(C6D4OD)2 | 96210-87-6 | 98% |  |  | 104
R0192 | 58 | CASS-6 Acqua marina | ml | liquido | [5 empty] | 28.72
da codificare | 59 | Chinossifen, 100 µg/mL in solvente (possibilmente no Metanolo) | ml | liquido |  | 124495-18-7 | standard analitico |  |  | 30
R0200 | 60 | Chlorophyll a from spinach | mg | solido |  | 1406-65-1 | std analitico |  |  | 633
da codificare | 61 | Chlorpyrifos D10 (diethyl d10), 1ml 100µg/ml in ACETONE | ml | liquido | [5 empty] | 331
da codificare | 62 | ciprofloxacin | g | solido |  | 85721-33-1 | standard analitico |  |  | 26.3
da codificare | 63 | Clarithromycin | mg | solido |  | 81103-11-9 | standard analitico |  |  | 60
R0202 | 64 | Clorpirifos (certified reference material) | mg | Liquido |  | 2921-88-2 | Analitico |  |  | 134
da codificare | 65 | Clothianidin | mg | solido |  | 210880-92-5 | standard analitico |  |  | 134
da codificare | 66 | Clothianidin-d3 | mg | solido |  |  | standard analitico |  |  | 667.99
R0212 | 67 | Composto di riferimento Eicosano | g | solido |  | 112-95-8 |  |  |  | 257
R0231 | 68 | CS3WT: EPA Method 1613, Calibration and Verification Solution (CS3) combined with Window Defining and 2378-TCDD Resolution Testing Congeners - 500 ul in nonane | uL | liquido | [5 empty] | 405
R0232 | 69 | CTA-FFA-1 fine Coal fly ash | unità | ceneri |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 578
da codificare | 70 | CUSTOM MIX 23 OCP ( HCB,HCBD,dicofol, o,p' e p,p'-DDD, o,p' e p,p'-DDT, o,p' e p,p'-DDE, HCH (α, β & γ), aldrin, dieldrin, clordano (α & γ), heptachlor, heptachlor epossido-isomero B, metoxyclhlor, nonachlor (cis & trans), mirex, endrin), 1 ml 100 µg/ml in ACETONE | ml | liquido | [5 empty] | 668
da codificare | 71 | Custom PCB Mix 15 PCB (PCB 28, 52, 77, 81, 101, 105, 118, 126, 128, 138, 153, 156, 169, 170, 180. ), 1ml 100 µg/ml in soottano. | ml | liquido | [5 empty] | 1106
R0234 | 72 | Custom standard phytane-pristane 1000 ug/ml in hexane | ml | liquido |  | 000638-36-8 / 001921-70-6 |  |  |  | N.P.
da codificare | 73 | DaHBCD DEUTERATED HEXABROMOCYCLODODECANE alfa - 1 ,2, 5 ,6, 9 ,10-Hexabromocyclododecane-d18, 1.2ml, 50μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | N.P.
da codificare | 74 | DbHBCD DEUTERATED HEXABROMOCYCLODODECANE beta - 1 ,2, 5 ,6, 9 ,10-Hexabromocyclododecane-d18, 1.2ml, 50μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | N.P.
da codificare | 75 | DgHBCD DEUTERATED HEXABROMOCYCLODODECANE gamma - 1 ,2, 5 ,6, 9 ,10-Hexabromocyclododecane-d18, 1.2ml, 50μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | N.P.
R0245 | 76 | Dibutyl phtalate-3,4,5,6-d4 | mg |  | C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2 | 93952-11-5 | 99.1% |  |  | 257
da codificare | 77 | Dicofol, 100 µg/mL in solvente (possibilmente no Metanolo) | ml | liquido |  | 115-32-2 | standard analitico |  |  | 30
R0255 | 78 | Diethyl phtalate, anal. std. | ml | liquido | C6H4-1,2-(CO2C2H5)2 | 84-66-2 | pestanal, std analitico |  |  | 17.9
R0256 | 79 | Diethyl phtalate-3,4,5,6-d4 | mg |  | C6D4(CO2C2H5)2 | 93952-12-6 | 98% |  |  | 257
R0260 | 80 | Dimethyl phtalate, anal. std. | ml | liquido | C6H4-1,2-(CO2CH3)2 | 131-11-3 | pestanal, std analitico |  |  | 36.8
R0261 | 81 | Dimethyl phtalate-3,4,5,6-d4 | mg |  | C6D4(CO2CH3)2 | 93951-89-4 | 99.7% |  |  | 126
R0265 | 82 | Di-n-butyl phtalate solution, CRM 5000ug/ml in MeOH | ml | liquido | C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2 | 84-74-2 |  |  |  | 38
R0266 | 83 | Di-n-butyltin dichloride | g | solido | (CH3CH2CH2CH2)2SnCl2 | 683-18-1 | > 98.5 % |  |  | N.P.
R0267 | 84 | Di-n-octyl phtalate, anal. std. | mg |  | C24H38O4 | 117-84-0 | std analitico 98.9 % |  |  | 50
da codificare | 85 | Disinfection Byproducts and Chlorinated Solvents MIX ciascuno alla concentrazione di 1000 µg/mL in acetone (Bromocloroacetonitrile, bromodiclorometano, bromoformio, tetracloruro di carbonio, cloroformio, cloropicrina, dibromoacetonitrile, dibromoclorometano, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dibromoetano, dicloroacetonitrile, 1,1-dicloro-2-propano, tricloroacetonitrile, tetracloroetene, 1,1,1-tricloroetane, 1,1,2-tricloroetane, tricloroetene, 1,2,3-tricloropropano, 1,1,1-tricloro-2-propanone) | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 75
R0274 | 86 | DL-ESTRADIOL (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) 100 UG/ML IN MEOH, CIL CLM-7936-1.2 | ml | Liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 889
R0275 | 87 | DL-ESTRONE (95% CHEMICAL PURITY) (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%)100 UG/ML IN METHANOL, CIL CLM-7935-1.2 | ml | Liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 946
R0282 | 88 | DOLT-5 fegato di pesce | g | solido | [5 empty] | N.P.
R0283 | 89 | DORM-2 Dog fish muscle | unità | pesce |  | 0000-00-0 |  |  |  | N.P.
R0284 | 90 | DORM-3 muscolo di pesce | g | suolo | [5 empty] | N.P.
R0286 | 91 | EC9605-CVS PCB Calibration Solutions for GC/MS 1 kit Calibration and Verification Solutions CS1-CS5 (5 ampoules) | uL | liquido | [5 empty] | 847
R0288 | 92 | EDF-9999-3: Soluzione standard di controllo giornaliera CS3 per il Metodo EPA1613 | uL | liquido | [5 empty] | 1034
R0292 | 93 | EN 14039/ISO 16703 Hydrocarbon Standard in n-heptane | ml | liquido | [5 empty] | 50
R0295 | 94 | EPA-1613CVS EPA Method 1613 Calibration and Verification Solutions CS1-CS5 (5 ampolle) | ml | liquido | [5 empty] | 3810
R0296 | 95 | EPA-1613LCS Labelled Compound Stock Solution | ml | liquido | [5 empty] | 540
R0297 | 96 | EPA-wp-cs3: WHO/EPA PCB Soluzioni di riferimento taratura per HRGC/HRMS*** | uL | liquido | [5 empty] | 220
da codificare | 97 | Eptacloro epossido, 100 µg/mL in solvente (possibilmente no Metanolo) | ml | liquido |  | 1024-57-3 | standard analitico |  |  | N.P.
da codificare | 98 | Eptacloro, 100 µg/mL in solvente (possibilmente no Metanolo) | ml | liquido |  | 76-44-8 | standard analitico |  |  | N.P.
R0299 | 99 | ERM - CC141 Loam soil | unità | suolo |  | 0000-00-0 |  |  |  | 231
R0300 | 100 | ERM - CC580 Estuarine Sediment | g | sedimento |  | 0000-00-0 |  |  |  | 460
R0301 | 101 | ERM - CE477 mussels tissue | g | solido |  |  | mitilo certificato |  |  | 205
R0302 | 102 | ERM - CZ120 Fine Dust (PM 10-LIKE) | unità | polvere |  | 0000-00-0 |  |  |  | 120
da codificare | 103 | ERM-CA408 SIMULATED RAINWATER (major compounds) | unità | [6 empty] | 171
da codificare | 104 | ERM-CA616 GROUNDWATER, high carbonate (major components) | unità | [6 empty] | 172
da codificare | 105 | ERM-CC537a Freshwater sediment PBDE | g | solido |  |  | standard analitico |  |  | 245
da codificare | 106 | ERM-CE100 Fish tissue (HCB, HCBD) (fresh) | g | solido |  |  | standard analitico |  |  | 317
da codificare | 107 | ERM-CE102 Fish tissue (PBDEs in fish tissue) (fresh) | g | solido |  |  | standard analitico |  |  | 240
da codificare | 108 | Erythromycin | g | solido |  | 114-07-8 | standard analitico |  |  | 75
R0304 | 109 | ESTRIOL (16 ALPHA-HYDROXYESTRADIOL) 97% PURITY (2,3,4-13C3, 99%) 100 UG/ML IN METHANOL, CIL CLM-9147-C | ml | Liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 750
R0960 | 110 | Estriolo | mg | solido | C18H24O | 50-27-1 | NP |  |  | 45
R0957 | 111 | Estrone | mg | solido | C18H22O2 | 53-16-7 | NP |  |  | 625
da codificare | 112 | Estrone 1,0 mg/ml | ml | liquido |  | 53-16-7 | standard analitico |  |  | 83.8
da codificare | 113 | Estrone-2,3,4-13C3 solution 100 µg/ml | ml | liquido |  | 1241684-29-6 | standard analitico |  |  | 233
da codificare | 114 | Estrone-2,4,16,16-d4 | mg | solido |  | 53866-34-5 | standard analitico |  |  | 1250
R0315 | 115 | ETHYNYLESTRADIOL(97% CHEMICAL PURITY) (20,21-13C2, 99%) 100 UG/ML IN ACETONITRILE, CIL CLM-3375-1.2 | ml | Liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 360
da codificare | 116 | Fmoc chloride (9-Fluorenylmethoxycarbonyl chloride) for HPLC derivatization, ≥99.0% | g | solido |  | 28920-43-6 | standard analitico |  |  | 36
da codificare | 117 | Folpet D4 1,1ml 100 ng/µl in ACETONE | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0356 | 118 | GBW 07314 sedimento marino | g | solido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 119 | Glyphosate | mg | solido |  | 1071-83-6 | standard analitico |  |  | 59.8
da codificare | 120 | Glyphosate, Solution 1000 µg/ml | ml | liquido |  | 1071-83-6 | standard analitico |  |  | 43.8
da codificare | 121 | Glyphosate-2-13C | mg | solido |  | 287399-31-9 | standard analitico |  |  | 119
da codificare | 122 | Glyphosate-2-13C,15N | mg | solido |  | 285978-24-7 | standard analitico |  |  | 583
R0372 | 123 | GPC calibration sol 5-1 various concentration 200, 800, 200,10000, 250000 mg/L (1mL) | ml | liquido |  |  | NP |  |  | 20
da codificare | 124 | HBCD-MXA Native Hexabromocyclododecane Isomer Solution/Mixture 1.2 ml 10µg/ml (alfa, beta, gamma) | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | N.P.
da codificare | 125 | HFPO-DA NATIVE HEXAFLUOROPROPYLENE OXIDE DIMER ACID 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid 1.2 ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | N.P.
R0381 | 126 | IAEA 392 Trace element in Algae | unità | alghe |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 150
R0382 | 127 | IAEA 413 Trace element in Algae | unità | alghe |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 180
R0383 | 128 | IAEA Acido ossalico | g | solido | HO2CCO2H | 144-62-7 | standard isotopico |  |  | 150
R0384 | 129 | IAEA Atropina std | g | solido | C17H23NO3 | 51-55-8 | standard isotopico |  |  | 150
R0385 | 130 | IAEA Caffeina | g | solido | C8H10N4O2 | 58-08-2 | standard isotopico |  |  | 150
R0386 | 131 | IAEA CH-6 Sucrose | g | solido | C12H22O11 | 57-50-1 | standard isotopico |  |  | 180
R0387 | 132 | IAEA N- 2 ammonium sulfate | g | solido |  | 7783-20-2 | standard isotopico |  |  | 150
R0388 | 133 | IAEA N-1 ammonium sulfate | g | solido |  | 7783-20-2 | standard isotopico |  |  | 150
R0389 | 134 | IAEA NBS 127 solfato di bario | g | solido | BaSO4 | 7727-43-7 | standard isotopico |  |  | 150
R0390 | 135 | IAEA Polietilene CH-7 | g | solido | H(CH2CH2)nH | 9002-88-4 | standard isotopico |  |  | 150
R0391 | 136 | IAEA Reference Material -S-3 Silver Sulfide | g | solido | Ag2S | 21548-73-2 | standard isotopico |  |  | 150
R0392 | 137 | IAEA S-1 silver sulfide | g | solido | Ag2S | 21548-73-2 | standard isotopico |  |  | 150
R0393 | 138 | IAEA Sucrose CH-6 | g | solido | C12H22O11 | 57-50-1 | standard isotopico |  |  | 150
R0394 | 139 | IAEA-406 Fish Homogenate | g | solido |  | 0000-00-0 |  |  |  | 120
R0395 | 140 | IAEA-408 Sediment | g | solido |  | 0000-00-0 |  |  |  | 150
R0396 | 141 | IAEA-432 Mussel homogenate | g | solido | (CH3CH2)2O | 0000-00-0 |  |  |  | 120
R0397 | 142 | IAEA-435 Tuna homogenate | g | solido |  | 0000-00-0 |  |  |  | 150
R0398 | 143 | IAEA-451 Freeze dried biota (clam) | g | solido |  | 0000-00-0 |  |  |  | 150
R0399 | 144 | IAEA-459 Marine sediment | g | solido |  | 0000-00-0 |  |  |  | 150
da codificare | 145 | Ibuprofen | g | solido |  | 15687-27-1 | standard analitico |  |  | 61.7
da codificare | 146 | imidacloprid | mg | solido |  | 138261-41-3 | standard analitico |  |  | 63.7
da codificare | 147 | imidacloprid-d4 | mg | solido |  |  | standard analitico |  |  | 382
da codificare | 148 | ipPFNS Sodium perfluoro-7-methyloctanesulfonate 1.2 ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 120
da codificare | 149 | IRMM-427 Fish tissue (Pike-Perch) (PFOS, PFDA, PFUnDA, PFDoDA) (fresh) | g | solido |  |  | standard analitico |  |  | 194
da codificare | 150 | IRMM-428 Water (PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA) | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 174
R0414 | 151 | ISO 9377 mineral oil mixture standard (type A)+ (type B) 10 mg/mL (no additives)+ n-tetracontene 2 mg/L+ n-decane 2 uL/L, in hexane | ml | liquido |  | 068476-34-6 / 004181-95-7 / 000124-18-5 |  |  |  | N.P.
R0415 | 152 | ISO 9377 Quality control standard mineral oil (type A)+ (type B) (no additives) in acetone 1 mg/mL | ml | liquido |  | 068476-34-6 |  |  |  | 97
R0440 | 153 | LGC6187 River Sediment | unità | sedimento |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 1154
da codificare | 154 | L-PFOS Sodium perfluoro-1-octanesulfonate (L-PFOS), 1.2 ml, 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 120
da codificare | 155 | M2PFOA MASS LABELLED PFOA Perfluoro-n-[1,2-13C2]octanoic acid 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in methanol >99% linear; >99% 1,2-13C2 | ml | standard analitico |  |  | standard analitico |  |  | 274
da codificare | 156 | M3HFPO-DA MASS-LABELLED HEXAFLUOROPROPYLENE OXIDE DIMER ACID 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3- heptafluoropropoxy)-13C3-propanoic acid 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in methanol; > 99% 13C3 | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 342
da codificare | 157 | M8PFOS MASS-LABELLED PFOS Sodium perfluoro-1-[13C8]-octanesulfonate 1.2 ml; 48.5 μg/ml (±2.4 μg/ml); in methanol >99% linear; >99% 13C8 | ml | standard analitico |  |  | standard analitico |  |  | 325
da codificare | 158 | MaHBCD alfa - 1 ,2, 5 ,6, 9 ,10-13C-LABELLED HEXABROMOCYCLODODECANE-d18, 1.2ml, 50μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 462
da codificare | 159 | MBDE-100 2,2',4,4',6-Pentabromo[13C12]diphenyl ether 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in nonane | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 376
da codificare | 160 | MBDE-153 2,2',4,4',5,5'-Hexabromo[13C12]diphenyl ether 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in nonane | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 393
da codificare | 161 | MBDE-154 2,2',4,4',5,6'-Hexabromo[13C12]diphenyl ether 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in nonane | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 400
da codificare | 162 | MBDE-28 2,4,4'-Tribromo[13C12]diphenyl ether 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in nonane | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 332
da codificare | 163 | MBDE-47 2,2',4,4'-Tetrabromo[13C12]diphenyl ether 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in nonane | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 342
da codificare | 164 | MBDE-99 2,2',4,4',5-Pentabromo[13C12]diphenyl ether 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in nonane | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 376
da codificare | 165 | MBDE-MXFR Mass-Labelled PBDE Recovery Stock 1.2 ml 2000ng/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 171
da codificare | 166 | MBDE-MXFS Mass-Labelled PBDE Surrogate Stock 1.2 ml 2000ng/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 308
da codificare | 167 | MbHBCD beta - 1 ,2, 5 ,6, 9 ,10-13C-LABELLED HEXABROMOCYCLODODECANE-d18, 1.2ml, 50μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 462
R0467 | 168 | MESS-4 sedimento marino | g | solido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 169 | metaflumizone | mg | solido |  | 139968-49-3 | standard analitico |  |  | 131
da codificare | 170 | methiocarb | mg | solido |  | 2032-65-7 | standard analitico |  |  | 40.9
da codificare | 171 | Metolachlor D6 (propyl D6) 1,1ml 100ng/µl in ACETONE | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 172 | MgHBCD gamma - 1 ,2, 5 ,6, 9 ,10-13C-LABELLED HEXABROMOCYCLODODECANE-d18, 1.2ml, 50μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 462
R0489 | 173 | Mineral oil standard mixture Type A and B for EN 14039 and ISO 16703 analytical standard, ~ 8mg/mL heptane | ml | liquido | [5 empty] | 30.6
da codificare | 174 | Miscela dei seguenti PCB, ciascuno alla concentrazione di 100 µg/mL: (PCB 28, 31, 52, 101, 112, 110, 81, 77, 118, 126, 153, 105, 138, 155, 128, 156, 180, 169) | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 1200
da codificare | 175 | Miscela dei seguenti pesticidi in esano, ciascuno alla concentrazione pari a 100 µg/ml (Esaclorobutadiene, Esaclorobenzene, Alfa-HCH, Beta-HCH, Gamma-HCH, Delta-HCH, Aldrin, Diedrin, 2,4-DDT, 4,4DDT, 2,4-DDD, 4,4-DDD, 2,4-DDE, 4,4-DDE) | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 575
da codificare | 176 | mix 19 fitofarmaci ( Metalaxyl, Metolachlor, Chlorpyrifos,Pendimethalin (Penoxaline), Penconazole, Folpet, Endosulfan I (alpha isomer), Oxadiazon, Oxyfluorfen, Kresoxim-methyl, Endosulfan II (beta isomer), Tebuconazole, Cyhalothrin (lambda), Metrafenone, Boscalid,Deltamethrin, Dimethomorph II {CAS # 110488-70-5}Dimethomorph I), 1 ml 100 µg/ml in ACETONITRILE | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 177 | mix esteri acido ftalico (Bis(2-etilesil) ftalato, Butil benzil ftalato, di-n-butil ftalato, dietil ftalato, dimetil ftalato, di-n-ottil ftalato) alla concentrazione di 1000 µg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | N.P.
R0492 | 178 | Mono-n-butyltin trichloride CHIRON AS | g | liquido | CH3(CH2)3SnCl3 | 1118-46-3 | > 98% |  |  | 120
da codificare | 179 | MPFAC-C-ES Mass-Labelled PFC Extraction Standards Solution 1,2ml 2000 ng/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 479
da codificare | 180 | MPFAC-C-IS Mass-Labelled PFC Injection Standards Solution, 1,2ml, 2000ng/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 188
da codificare | 181 | MPFAC-MXA Mass-Labelled PFCAs and PFASs Solution/Mixture 1.2 ml 2µg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 325
da codificare | 182 | MPFOA MASS LABELLED PFOA Perfluoro-n-[1,2,3,4-13C4]octanoic acid 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in methanol >99% linear; >99% 1,2,3,4-13C4 | ml | standard analitico |  |  | standard analitico |  |  | 374
da codificare | 183 | MPFOS MASS-LABELLED PFOS Sodium perfluoro-1-[1,2,3,4-13C4]-octanesulfonate 1.2 ml; 50 μg/ml (±2.5 μg/ml); in methanol >99% linear; >99% 1,2,3,4-13C4 | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 325
R0498 | 184 | n- decano | ml | liquido | CH3(CH2)8CH3 | 124-18-5 | Assay (GC): ≥ 99.5 % |  |  | 167
da codificare | 185 | Naftalene-d8 1 ml, 2000 µg/ml in isoottano | ml | liquido | [5 empty] | 30.3
da codificare | 186 | NaP3MHpS Sodium perfluoro-3-methylheptanesulfonate 1.2 ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 120
da codificare | 187 | NaP6MHpS Sodium perfluoro-6-methylheptanesulfonate 1.2 ml 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 120
da codificare | 188 | Naproxen sodium | g | solido |  | 26159-34-2 | standard analitico |  |  | 171
R0505 | 189 | n-Butyl-d9-tin trichloride CDN Isotops | ul | liquido | CH3(CH2)3SnCl3 | 1118-46-3 unlabelled | > 99 % d-9, standard marcato |  |  | 120.25
R0506 | 190 | n-Decane | g | solido |  | 000124-18-5 | 99% |  |  | 299
R0507 | 191 | n-dodecano | ml | liquido | CH3(CH2)10CH3 | 112-40-3 | Purity (GC): ≥ 98.5 % (a/a) |  |  | 93.5
R0525 | 192 | NIES CRM No. 8 Vehicle Exhaust Particulates | unità | particolato |  | 0000-00-0 | NP |  |  | N.P.
da codificare | 193 | Nimesulide | g | solido |  | 51803-78-2 | standard analitico |  |  | 66.3
R0527 | 194 | NIST 1643f Trace elements in water | unità | fresc water |  | 0000-00-0 |  |  |  | 585
R0528 | 195 | NIST 2709a San Joaquin Soil | unità | suolo |  | 0000-00-0 |  |  |  | 700
R0532 | 196 | NIST SRM 2976 Tessuto di mitili | g | solido | [5 empty] | 700
R0533 | 197 | NIST SRM 3030 | mL | liquido | [5 empty] | 780
R0534 | 198 | NIST SRM 3031 | mL | liquido | [5 empty] | 780
R0535 | 199 | NIST SRM 3033 | mL | liquido | [5 empty] | 780
R0536 | 200 | NIST SRM 3034 | mL | liquido | [5 empty] | 780
R0735 | 201 | NIST SRM-1646a Estuarine sediment | unità | sedimento |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 1080
R0736 | 202 | NIST SRM-1648a Urban Particulate Matter | unità | particolato |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 1120
R0539 | 203 | NIST SRM-1944 | g | solido | [5 empty] | 690
R0737 | 204 | NIST SRM-2689 coal fly ash (3x10g) | unità | ceneri |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 625
R0738 | 205 | NIST SRM-2690 coal fly ash (3x10g) | unità | ceneri |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 625
R0739 | 206 | NIST SRM-2691 coal fly ash (3x10g) | unità | ceneri |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 625
R0740 | 207 | NIST SRM-2702 Marine sediment tr.element | g | sedimento |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 583
da codificare | 208 | NorPristane (2,6,10-TRIMETHYLPENTADECANE) | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0543 | 209 | NRC-CNRC moos-3 marine water | ml | liquido |  |  | acqua di mare certificata |  |  | N.P.
R0544 | 210 | NRC-CNRC pacs-3 marine sediment | g | solido |  |  | sedimento marino certificato |  |  | N.P.
R0545 | 211 | NRC-CNRC soph-1 marine sediment | g | solido |  |  | sedimento marino certificato |  |  | N.P.
R0546 | 212 | n-Tetracontane reference material | mg | solido |  | 004181-95-7 | 95.9% |  |  | N.P.
R0547 | 213 | n-tetracontano | g | solido | CH3(CH2)38CH3 | 4181-95-7 | ≥98.0% (GC) |  |  | 81.7
R0555 | 214 | PACS-3 sedimento marino | g | solido | AsH2NaO4 |  |  |  |  | N.P.
da codificare | 215 | PAH Mixture (16 IPA: naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene,indeno[1,2),1ml 1000 µg/ml in diclorometano | ml | liquido | [5 empty] | 105.7
R0556 | 216 | PAH-A-cs3: CS 3 ( 1 mL)** | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0557 | 217 | PAH-CVS-A: Soluzioni di taratura di IPA cs1-cs5 (kit di taratura 5 fiale da 1 mL) | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0558 | 218 | PAH-ISS-A: Soluzioni di riferimento di IPA marcati di recupero interno 2000ng/mL | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0559 | 219 | PAH-LCS-A: Soluzioni di riferimento IPA marcati di estrazione 2000ng/mL | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 220 | PCB 112 (2,3,3',5,6-Pentachlorobiphenyl) 100 µg/mL in esano | ml | liquido |  | 74472-36-9 | standard analitico |  |  | 30
da codificare | 221 | PCB 155 (2,2´,4,4´,6,6´-hexachlorobiphenyl) 100 µg/mL in esano | ml | liquido |  | 33979-03-2 | standard analitico |  |  | 30
da codificare | 222 | PCB 155, 1ml 400 µg/ml in esano | ml | liquido | [5 empty] | 84.1
da codificare | 223 | PCB 170 (2,2′,3,3′,4,4′,5-Heptachlorobiphenyl) 100 µg/mL in esano | ml | liquido |  | 35065-30-6 | standard analitico |  |  | 29.8
da codificare | 224 | PCB 198 (2,2',3,3',4,5,5',6-Octachlorobiphenyl) 100 µg/mL in esano | ml | liquido |  | 68194-17-2 | standard analitico |  |  | 30
da codificare | 225 | PCB 209 (2,2´,3,3´,4,4´,5,5´,6,6´-Decachlorobiphenyl), 1 ml 100 µg/ml in isoottano | ml | liquido | [5 empty] | 29.8
da codificare | 226 | PCB 209 (2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB, Decachlorobiphenyl) 100 µg/mL in esano | ml | liquido |  | 2051-24-3 | standard analitico |  |  | 30
R0564 | 227 | PCB-Cs3-H CS3 (200 µl )***** Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | uL | liquido | [5 empty] | 287
R0565 | 228 | PCB-CVS-H Calibration Solutions for HRGC/HRMS Analysis of 1 kit (6 x 200 µl ampoules) Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | uL | liquido | [5 empty] | 1520
R0566 | 229 | PCB-ISS-H Mass-Labelled PCB Internal/Recovery Standards | ml | liquido | [5 empty] | 304
R0567 | 230 | PCB-LCS-H Mass-Labelled PCB Extraction Standards | ml | liquido | [5 empty] | 1385
R0568 | 231 | PCB-SCS-H Mass-Labelled PCB Cleanup/Sampling Standards | ml | liquido | [5 empty] | 101
da codificare | 232 | Pentaclorobenzene, 100 µg/mL in solvente (possibilmente no Metanolo) | ml | liquido |  | 608-93-5 | standard analitico |  |  | 30
R0576 | 233 | Perfluorotributylamine FC-43 x GC-MS | ml | liquido | N(CF2CF2CF2CF3)3 | 311-89-7 | standard GC-MS |  |  | 181
da codificare | 234 | Perilene-d12 1 ml, 2000 µg/ml in diclorometano | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0581 | 235 | Perylene | mg | solido |  | 000198-55-0 | 99.9% |  |  | N.P.
da codificare | 236 | PFAC-MXA Native PFCAs and PFASs Solution/Mixture 1.2 ml 5µg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 137
da codificare | 237 | PFAC-MXC Native PFC Stock Solution, 1,2ml, 2000ng/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 171
da codificare | 238 | PFC-C Calibration Set and Support Solutions (1 kit da 5 fiale) | fiale | liquido |  |  | standard analitico |  |  | N.P.
da codificare | 239 | PFC-MXA NATIVE PERFLUOROALKYLCARBOXYLIC ACIDS: SOLUTION/MIXTURE 2µg/ml | ml | standard analitico |  |  | standard analitico |  |  | 103
da codificare | 240 | PFOA Perfluoro-n-octanoic acid (PFOA), 1.2 ml, 50 μg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 52
da codificare | 241 | PFS-MXA NATIVE PERFLUOROALKYLsulfonates: SOLUTION/MIXTURE 2µg/ml | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 103
da codificare | 242 | Phenanthrene-D10, 1ml 2000 µg/ml in diclotometano | ml | liquido | [5 empty] | 30.3
da codificare | 243 | Pierce™ LTQ ESI Positive Ion Calibration Solution (mixture of caffeine, MRFA and Ultramark 1621 in a solution of acetonitrile, methanol, and acetic acid) | ml | liquido | [5 empty] | 234
da codificare | 244 | Pierce™ Negative Ion Calibration Solution (mixture of SDS, sodium taurocholate and Ultramark 1621 in a acetonitrile/methanol/acetic solution) | ml | liquido | [5 empty] | 234
da codificare | 245 | Pyrene-d10 1ml, 2000µg/ml in acetonitrile | ml | liquido | [5 empty] | 198.03
da codificare | 246 | Revised PVOC/GRO Mixture (Wisconsin) concentrazione di 1000 µg/mL in metanolo (benzene, etilbenzene, tert-butilmetil etere, naftalene, toluene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, o-xylene, m-xylene,p-xylene) | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | 130
R0731 | 247 | Soluzione di Riferimento per la Taratura senza RTW : mineral oil (type a) (no additives) 4 g/L e mineral oil (type b) (no additives) 4 g/L in heptane | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0734 | 248 | SQC016-10g | g | solido | [5 empty] | 439
R0741 | 249 | SRM-1641d Mercury in Water | ml | acqua |  | 0000-00-0 | NP |  |  | N.P.
R0744 | 250 | Standard for IC - Ammonio 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | NH4 | 0000-00-0 | NP |  |  | 46.9
R0745 | 251 | Standard for IC - Ammonio, Trace CERT 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | NH4 | 0000-00-0 | NP |  |  | 47
R0746 | 252 | Standard for IC - Calcio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Ca | 0000-00-0 | NP |  |  | 41.2
R0747 | 253 | Standard for IC - Calcio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Ca | 0000-00-0 | NP |  |  | 41.2
R0748 | 254 | Standard for IC - Cloruri 1000 mg/l in H2O | ml | liquido | CI | 0000-00-0 | NP |  |  | 46.9
R0749 | 255 | Standard for IC - Cloruri TraCert®, 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | CI | 0000-00-0 | NP |  |  | 47
R0750 | 256 | Standard for IC - Fluoruri 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | F | 0000-00-0 | NP |  |  | 56.1
R0751 | 257 | Standard for IC - Fluoruri 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | F |  |  |  |  | 46.9
R0752 | 258 | Standard for IC - Fosfati 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | PO4 | 0000-00-0 | NP |  |  | 46.9
R0753 | 259 | Standard for IC - Fostati TraCert®, 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | PO4 | 0000-00-0 | NP |  |  | 47
R0754 | 260 | Standard for IC - Magnesio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Mg | 7439-95-4 | NP |  |  | 41.2
R0755 | 261 | Standard for IC - Magnesio traceCERT 1000 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Mg | 7439-95-4 | NP |  |  | 41.2
da codificare | 262 | Standard for IC - Multi Anion Standard 1- Br 20 mg/L, Cl 10 mg/L, F 3 mg/L, NO3 20 mg/L, PO4 30 mg/L, SO4 20 mg/L in H2O | ml | liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 157
R0756 | 263 | Standard for IC - Multi Cation Standard 1- Ca 1000 mg/L, K 200 mg/L, Li, 50 mg/L, Mg 200 mg/L, Na 200 mg/L, NH4 400 mg/L in 0,1% HNO3 | ml | liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 157
R0757 | 264 | Standard for IC - Multielement Ion Chomatography Anion Standard Solution, certified 10 mg/L F, Cl, Br, NO3, PO4, SO4 | ml | liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 217
R0758 | 265 | Standard for IC - Nitrati 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | NO3 | 0000-00-0 | NP |  |  | 46.9
R0759 | 266 | Standard for IC - Nitrati TraCert®, 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | NO3 | 0000-00-0 | NP |  |  | 47
R0760 | 267 | Standard for IC - Nitriti 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | NO2 | 0000-00-0 | NP |  |  | 47
R0761 | 268 | Standard for IC - Nitriti 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | NO2 | 0000-00-0 | NP |  |  | 47
R0762 | 269 | Standard for IC - Potassio 1000 mg/l in H2O | ml | liquido | K | 0000-00-0 | NP |  |  | 41.2
R0763 | 270 | Standard for IC - Potassio traceCERT, 1000 mg/L in H20 | ml | liquido | K | 0000-00-0 |  |  |  | 41.2
R0764 | 271 | Standard for IC - Primary multi-cation standard solution 10 mg/L Li, Na, K, Mg, Ca | ml | liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 217
R0765 | 272 | Standard for IC - Sodio 1000 mg/l in H2O | ml | liquido | NA | 0000-00-0 | NP |  |  | 41.2
R0766 | 273 | Standard for IC - Sodio TraceCERT, 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | NA | 0000-00-0 | NP |  |  | 41.2
R0767 | 274 | Standard for IC - Solfati 1000 mg/L in H2O | ml | liquido | SO4 | 0000-00-0 | NP |  |  | 48.7
R0768 | 275 | Standard for IC - Solfati 1000 mg/l in H2O | ml | liquido | SO4 | 0000-00-0 | NP |  |  | 49
R0733 | 276 | Standard for ICP- Soluzione standard multielemento per il controllo qualità 100 mg/l, 28 elementi in acido nitrico 5% | ml | LIQUIDO |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 100
R0769 | 277 | Standard for ICP-MS - Alluminio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Al | 7429-90-5 | NP |  |  | 80.4
R0770 | 278 | Standard for ICP-MS - Antimonio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Sb | 7440-36-0 | NP |  |  | 80.4
R0771 | 279 | Standard for ICP-MS - Argento 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Ba | 7440-22-4 |  |  |  | 38
R0772 | 280 | Standard for ICP-MS - Argento 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Ag | 7440-22-4 | NP |  |  | 80.4
R0774 | 281 | Standard for ICP-MS - Arsenico (V) 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | As | 0000-00-0 | NP |  |  | 80.4
R0775 | 282 | Standard for ICP-MS - Arsenico 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Be | 7440-38-2 |  |  |  | 37
R0776 | 283 | Standard for ICP-MS - Arsenico 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | As | 7440-38-2 | NP |  |  | 176
R0773 | 284 | Standard for ICP-MS - Arsenico Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | As |  | NP |  |  | 80.4
R0777 | 285 | Standard for ICP-MS - Bario 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | B | 7440-39-3 |  |  |  | 38
R0778 | 286 | Standard for ICP-MS - Bario 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Ba | 7440-39-3 | NP |  |  | 26.8
R0779 | 287 | Standard for ICP-MS - Berillio 10 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Be | 7440-41-7 | NP |  |  | 91.8
R0780 | 288 | Standard for ICP-MS - Berillio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Be | 7440-41-7 | NP |  |  | 68
R0781 | 289 | Standard for ICP-MS - Bismuto 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Bi | 7440-69-9 | NP |  |  | 79.9
R0782 | 290 | Standard for ICP-MS - Boro 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Cd | 7440-42-8 |  |  |  | 38
R0783 | 291 | Standard for ICP-MS - Cadmio 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Cs | 7440-43-9 |  |  |  | 123
R0784 | 292 | Standard for ICP-MS - Cadmio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Cd | 7440-43-9 | NP |  |  | 80.4
R0785 | 293 | Standard for ICP-MS - Cadmio Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Cd |  | NP |  |  | 170
R0786 | 294 | Standard for ICP-MS - Calcio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Ca | 7440-70-2 | NP |  |  | 80.4
R0787 | 295 | Standard for ICP-MS - Cesio 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Ce | 7440-46-2 |  |  |  | 23
R0788 | 296 | Standard for ICP-MS - Cobalto 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Co | 7440-48-4 | NP |  |  | 80.4
R0789 | 297 | Standard for ICP-MS - Cobalto Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Co |  | NP |  |  | 80.4
R0790 | 298 | Standard for ICP-MS - Cromo (VI) 10 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Cr | 7440-47-3 | NP |  |  | 27
R0791 | 299 | Standard for ICP-MS - Cromo (VI) 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Cr | 0000-00-0 | NP |  |  | 80.4
R0792 | 300 | Standard for ICP-MS - Cromo 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Cr III | 7440-47-3 |  |  |  | 36
R0793 | 301 | Standard for ICP-MS - Cromo 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Cr | 7440-47-3 | NP |  |  | 79.9
R0794 | 302 | Standard for ICP-MS - Cromo III 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Fe | 7440-47-3 |  |  |  | 36
R0795 | 303 | Standard for ICP-MS - Cromo Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Cr |  | NP |  |  | 143
R0796 | 304 | Standard for ICP-MS - Ferro 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Fe | 7439-89-6 | NP |  |  | 80.4
R0797 | 305 | Standard for ICP-MS - Germanio 1000 mg/L | ml | liquido | Y | 7440-56-4 |  |  |  | 21
R0798 | 306 | Standard for ICP-MS - Germanio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Ge | 7440-56-4 | NP |  |  | 80.4
R0799 | 307 | Standard for ICP-MS - Indio 1000 mg/L | ml | liquido | Mn | 7440-74-6 |  |  |  | 34
R0800 | 308 | Standard for ICP-MS - Ittrio 1000 mg/L | ml | liquido | Hg | 7440-65-5 |  |  |  | 34
R0801 | 309 | Standard for ICP-MS - Magnesio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Mg | 7439-95-4 | NP |  |  | 80.4
R0802 | 310 | Standard for ICP-MS - Manganese 10 mg/L | ml | liquido | Hg | 7439-96-5 |  |  |  | 37
R0803 | 311 | Standard for ICP-MS - Manganese 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Mn | 7439-96-5 | NP |  |  | 79.9
R0804 | 312 | Standard for ICP-MS - Manganese Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Mn |  | NP |  |  | 163
R0806 | 313 | Standard for ICP-MS - Mercurio 10 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Hg | 0000-00-0 | NP |  |  | 27
R0807 | 314 | Standard for ICP-MS - Mercurio 100 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Hg | 0000-00-0 | NP |  |  | 80.4
R0808 | 315 | Standard for ICP-MS - Mercurio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Hg | 7439-97-6 | NP |  |  | 172
R0809 | 316 | Standard for ICP-MS - Molibdeno 10 mg/L | ml | liquido | K | 7439-98-7 |  |  |  | 126
R0810 | 317 | Standard for ICP-MS - Molibdeno 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Mo | 7439-98-7 | NP |  |  | 79.9
R0811 | 318 | Standard for ICP-MS - Nichel 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Pb | 7440-02-0 |  |  |  | 163
R0812 | 319 | Standard for ICP-MS - Nichel 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Ni | 7440-02-0 | NP |  |  | 80.4
R0813 | 320 | Standard for ICP-MS - Nichel Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Ni |  | NP |  |  | 162
R0814 | 321 | Standard for ICP-MS - Piombo 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Sc | 7439-91-2 |  |  |  | 166
R0815 | 322 | Standard for ICP-MS - Piombo 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Pb | 7439-92-1 | NP |  |  | 80.4
R0816 | 323 | Standard for ICP-MS - Piombo Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Pb |  | NP |  |  | 79.9
R0817 | 324 | Standard for ICP-MS - Potassio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | K | 7440-09-7 | NP |  |  | 79.9
R0818 | 325 | Standard for ICP-MS - Rame 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Se | 7440-50-8 |  |  |  | 132
R0819 | 326 | Standard for ICP-MS - Rame 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Cu | 7440-50-8 | NP |  |  | 159.8
R0820 | 327 | Standard for ICP-MS - Rame Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Cu |  | NP |  |  | 159
R0651 | 328 | Standard for ICP-MS - Rodio 10 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Rh | 7440-16-6 | NP |  |  | 279
R0821 | 329 | Standard for ICP-MS - Rodio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Rh | 7440-16-6 | NP |  |  | 129
R0822 | 330 | Standard for ICP-MS - Scandio 1000 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Si | 7440-20-2 |  |  |  | 35
R0823 | 331 | Standard for ICP-MS - Selenio 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Na | 7782-49-2 |  |  |  | 163
R0824 | 332 | Standard for ICP-MS - Selenio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Se | 7782-49-2 | NP |  |  | 79.9
R0825 | 333 | Standard for ICP-MS - Sodio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Na | 7440-23-5 | NP |  |  | 79.9
R0732 | 334 | Standard for ICP-MS - Soluzione di tuning, contenente Li, Mg, Y, Ce, Tl and Co at 10 mg/L in una soluzione al 2% di Acido Nitrico | ml | liquido | As |  |  |  |  | 132
R0826 | 335 | Standard for ICP-MS - Stagno 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Sr | 7440-31-5 |  |  |  | N.P.
R0827 | 336 | Standard for ICP-MS - Stagno 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Sn | 0000-00-0 | NP |  |  | 79.9
R0828 | 337 | Standard for ICP-MS - Stronzio 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | Tl | 7440-24-6 |  |  |  | N.P.
R0829 | 338 | Standard for ICP-MS - Stronzio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Sr | 0000-00-0 | NP |  |  | 79.9
R0830 | 339 | Standard for ICP-MS - Stronzio Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Sr |  | NP |  |  | 178
R0831 | 340 | Standard for ICP-MS - Tallio 10 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Tl | 7440-28-0 | NP |  |  | 79.9
R0832 | 341 | Standard for ICP-MS - Tallio 1000 mg/L | ml | liquido | Zn | 7440-28-0 |  |  |  | 88
R0833 | 342 | Standard for ICP-MS - Torio 10 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Th | 0000-00-0 | NP |  |  | 41
R0834 | 343 | Standard for ICP-MS - Uranio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | U | 0000-00-0 | NP |  |  | 38
R0835 | 344 | Standard for ICP-MS - Vanadio Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | V |  | NP |  |  | 40.7
R0836 | 345 | Standard for ICP-MS - Vanadio 10 mg/L | ml | liquido | S | 7440-62-2 |  |  |  | N.P.
R0837 | 346 | Standard for ICP-MS - Vanadio 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | v | 7440-62-2 | NP |  |  | 26.8
R0838 | 347 | Standard for ICP-MS - Zinco 10 mg/L in HNO3 | ml | liquido | S | 7440-66-6 |  |  |  | N.P.
R0839 | 348 | Standard for ICP-MS - Zinco 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Zn | 7440-66-6 | NP |  |  | 26.8
R0840 | 349 | Standard for ICP-MS - Zinco Trace Cert 1000 mg/l in HNO3 | ml | liquido | Zn |  | NP |  |  | 20.3
R0841 | 350 | Standard for ICP-MS - Zolfo 1000 mg/l in HNO3 | l | liquido | S | 7704-34-9 | NP |  |  | 26.8
R0842 | 351 | Standard for ICP-MS Solution of 6 components: 1 mg/l of Li, Mg; Y, Ce, Tl, Co | ml | liquido | Li, Mg; Y, Ce, Tl, Co | 0000-00-0 | NP |  |  | 1082
R0099 | 352 | Standard for ICP-OES - Alluminio 10000 µg/ml | ml | liquido | Al | 7429-90-5 | STD 10000 µg/ml |  |  | 30.4
R0135 | 353 | Standard for ICP-OES - Bario 1000 µg/ml | ml | liquido | Ba | 7440-39-3 | NP |  |  | N.P.
R0844 | 354 | Standard for ICP-OES - Berillio 1000 mg/L | ml | liquido | B | 7440-41-7 |  |  |  | 91.8
R0845 | 355 | Standard for ICP-OES - Boro 1000 mg/L | ml | liquido | Ca | 7440-42-8 |  |  |  | 79.9
R0846 | 356 | Standard for ICP-OES - Calcio 10000 mg/L | ml | liquido | Cr | 7440-70-2 |  |  |  | 112
R0847 | 357 | Standard for ICP-OES - Cromo III 1000 mg/L | ml | liquido | Ge | 7440-47-3 |  |  |  | 80.4
R0848 | 358 | Standard for ICP-OES - Ferro 10000 mg/L | ml | liquido | In | 7439-89-6 |  |  |  | 112
R0849 | 359 | Standard for ICP-OES - Mercurio 1 mg/L | ml | liquido | Ni | 7439-97-6 |  |  |  | N.P.
R0518 | 360 | Standard for ICP-OES - Nichel - 1000 mg/l Certipur® | ml | liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 35.8
R0522 | 361 | Standard for ICP-OES - Nichel 1000 mg/L | ml | liquido | Ni | 7440-02-0 | NP |  |  | 26.8
R0560 | 362 | Standard for ICP-OES - Palladio 1000 mg/L | ml | liquido | Pd | 7440-05-3 | NP |  |  | 110
R0616 | 363 | Standard for ICP-OES - Potassio 1000 mg/l | ml | liquido | K | 7440-09-7 | NP |  |  | 101
R0850 | 364 | Standard for ICP-OES - Potassio 10000 mg/L | ml | liquido | Cu |  |  |  |  | 112
R0637 | 365 | Standard for ICP-OES - Rame 100 mg/l Certipur® | ml | LIQUIDO |  | 0000-00-0 | NP |  |  | N.P.
R0638 | 366 | Standard for ICP-OES - Rame 1000 mg/L | ml | liquido | Cu | 7440-50-8 | 1000 µg/ml |  |  | N.P.
R0851 | 367 | Standard for ICP-OES - Silicio 10000 mg/L | ml | liquido | Sn | 7440-21-3 |  |  |  | 164
R0843 | 368 | Standard for ICP-OES - Sodio 10000 mg/L | ml | liquido | Sn | 7440-23-5 |  |  |  | 112
R0730 | 369 | Standard for ICP-OES - Soluzione calibrazione; 5 mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 50 mg/L K in 5 % Acido Nitrico | ml | liquido | Ag |  |  |  |  | N.P.
R0852 | 370 | Standard for ICP-OES - Stagno 1000 mg/L | ml | liquido | Sr | 7440-31-5 |  |  |  | 79.9
R0853 | 371 | Standard for ICP-OES - Stronzio 1000 mg/L | ml | liquido | V | 7440-24-6 |  |  |  | 79.9
R0854 | 372 | Standard for ICP-OES - Zolfo 1000 mg/L | ml | liquido |  | 7704-34-9 |  |  |  | 79.9
R0855 | 373 | Standard for ICP-OES - Zolfo 10000 mg/L | ml | liquido |  | 7704-34-9 |  |  |  | 112
R0856 | 374 | Standard TRPH Florida, 500 μg/mL in Esano | ml | liquido |  |  | 98-99 % |  |  | N.P.
R0857 | 375 | Standard UHPLC/MS-MS: 17-α-Estradiol (standard analitico in polvere) | mg | Liquido | C18H24O2 | 57-91-0 | Analitico |  |  | 234
R0858 | 376 | Standard UHPLC/MS-MS: 17-α-estradiolo 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C18H24O2 | 0000-00-0 | NP |  |  | 25
R0859 | 377 | Standard UHPLC/MS-MS: 17-α-etinilestradiolo 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C20H24O2 | 0000-00-0 | NP |  |  | 44
R0860 | 378 | Standard UHPLC/MS-MS: 17-α-etinilestradiolo 1000 mg/L in metanolo | ml | Liquido | C20H24O2 | 0000-00-0 | NP |  |  | 44
R0861 | 379 | Standard UHPLC/MS-MS: Atrazina 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C8H14ClN5 | 0000-00-0 | NP |  |  | 25
R0862 | 380 | Standard UHPLC/MS-MS: Atrazina 100 mg/L in metanolo | ml | Liquido | C8H14ClN5 | 0000-00-0 | NP |  |  | 47
R0863 | 381 | Standard UHPLC/MS-MS: Atrazina d5, 100 mg/L in acetone Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C8H9D5ClN5 | 0000-00-0 | NP |  |  | 146
R0865 | 382 | Standard UHPLC/MS-MS: beta-estradiolo 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C18H24O2 | 0000-00-0 | NP |  |  | 24
R0866 | 383 | Standard UHPLC/MS-MS: beta-estradiolo 1000 mg/L in acetonitrile | ml | Liquido | C18H24O2 | 0000-00-0 | NP |  |  | 210
R0867 | 384 | Standard UHPLC/MS-MS: Clorfenvinfos 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C12H14Cl3O4P | 0000-00-0 | NP |  |  | 261
R0868 | 385 | Standard UHPLC/MS-MS: Clorfenvinfos 100 mg/L in metanolo | ml | Liquido | C12H14Cl3O4P | 0000-00-0 | NP |  |  | 42
R0869 | 386 | Standard UHPLC/MS-MS: Clorpirifos 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C9H11Cl3NO3PS | 0000-00-0 | NP |  |  | 22
R0870 | 387 | Standard UHPLC/MS-MS: Clorpirifos 100 mg/L in metanolo | ml | Liquido | C9H11Cl3NO3PS | 0000-00-0 | NP |  |  | 28
R0871 | 388 | Standard UHPLC/MS-MS: Clorpirifos d10, 100 mg/L in acetone Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C9HD10Cl3NO3PS | 0000-00-0 | NP |  |  | 261
R0872 | 389 | Standard UHPLC/MS-MS: Diuron 100 mg/L in acetonitrile | ml | Liquido | C9H10Cl2N2O | 0000-00-0 | NP |  |  | 28
R0873 | 390 | Standard UHPLC/MS-MS: Diuron d6, 100 mg/L in acetone Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C9H4D6Cl2N2O | 0000-00-0 | NP |  |  | 146
R0965 | 391 | Standard UHPLC/MS-MS: DL-ESTRONE (95% CHEMICAL PURITY) (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%)100 UG/ML IN METHANOL | mL | liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 668
R0874 | 392 | Standard UHPLC/MS-MS: Estriolo 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C18H24O3 | 0000-00-0 | NP |  |  | 25
R0875 | 393 | Standard UHPLC/MS-MS: Estriolo 1000 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C18H24O3 | 0000-00-0 | NP |  |  | 230
R0876 | 394 | Standard UHPLC/MS-MS: Estrone 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C18H22O2 | 0000-00-0 | NP |  |  | 680
R0877 | 395 | Standard UHPLC/MS-MS: Estrone 1000 mg/L in metanolo | ml | Liquido | C18H22O2 | 0000-00-0 | NP |  |  | 43
R0964 | 396 | Standard UHPLC/MS-MS: ETHYNYLESTRADIOL(97% CHEMICAL PURITY) (20,21-13C2, 99%) 100 UG/ML IN ACETONITRILE | mL | liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 196
R0878 | 397 | Standard UHPLC/MS-MS: Isoproturon 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C12H18N2O | 0000-00-0 | NP |  |  | 45
R0879 | 398 | Standard UHPLC/MS-MS: Isoproturon 100 mg/L in metanolo | ml | Liquido | C12H18N2O | 0000-00-0 | NP |  |  | 24
R0880 | 399 | Standard UHPLC/MS-MS: Isoproturon d6, 100 mg/L in acetone Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C12H18N2O | 0000-00-0 | NP |  |  | 126
R0881 | 400 | Standard UHPLC/MS-MS: Simazina 100 mg/L in acetonitrile | ml | Liquido | C7H12ClN5 | 0000-00-0 | NP |  |  | 28
R0882 | 401 | Standard UHPLC/MS-MS: Simazina 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C7H12ClN5 | 0000-00-0 | NP |  |  | 25
R0883 | 402 | Standard UHPLC/MS-MS: Simazina d10, 100 mg/L in acetone Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C7H2D10ClN5 | 0000-00-0 | NP |  |  | 179
R0884 | 403 | Standard UHPLC/MS-MS:Clorfenvinfos d10, 100 mg/L in acetone Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C12H4D10Cl3O4P | 0000-00-0 | NP |  |  | 261
R0885 | 404 | Standard UHPLC/MS-MS:Diuron 100 mg/L in acetonitrile Dr/Ehrenstorfer | ml | Liquido | C9H10Cl2N2O | 0000-00-0 | NP |  |  | 24
R0966 | 405 | Standard UHPLC/MS-MS:DL-ESTRADIOL (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) 100 UG/ML IN MEOH | mL | liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 668
R0967 | 406 | Standard UHPLC/MS-MS:ESTRIOL (16 ALPHA-HYDROXYESTRADIOL) 97% PURITY (2,3,4-13C3, 99%) 100 UG/ML IN METHANOL | mL | liquido |  | 0000-00-0 | NP |  |  | 668
R0886 | 407 | stearil stearato | g | solido | CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3 | 2778-96-3 | ≥98.0% (GC) |  |  | 182
R0887 | 408 | Stearly stearate Test Standard in hexane 2 mg/mL | ml | liquido |  | 002778-96-3 |  |  |  | 117.5
da codificare | 409 | Surrogate standard mixture concentrazione di 500 µg/mL in acetone (dibenzil ftalato, difenil isoftalato, difenil ftalato) | ml | liquido |  |  | standard analitico |  |  | N.P.
R0898 | 410 | System perfomance standard RGO C10-C40 pari 50 ug/mL in eptano | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
R0902 | 411 | Tetra-n-butyltin | g | liquido | (CH3CH2CH2CH2)4Sn | 1461-25-2 | 96% |  |  | 46.6
da codificare | 412 | Thiacloprid | mg | solido |  | 111988-49-9 | standard analitico |  |  | 89.7
da codificare | 413 | Thiacloprid-(thiazolidin ring-d4) | mg | solido | [5 empty] | 234
da codificare | 414 | Thiamethoxam | mg | solido |  | 153719-23-4 | standard analitico |  |  | 89.7
da codificare | 415 | Thiamethoxam 1000 µg/ml in acetonitrile | ml | liquido |  | 153719-23-4 | standard analitico |  |  | 57
da codificare | 416 | Thiamethoxam-d3 | mg | solido |  |  | standard analitico |  |  | 136
da codificare | 417 | THIOPHANATE-METHYL, 1 ml 100 µg/ml in metanolo | ml | liquido | [5 empty] | 23
da codificare | 418 | Trans nonaclor, 100 µg/mL in solvente (possibilmente no Metanolo) | ml | liquido |  | 39765-80-5 | standard analitico |  |  | 30
R0913 | 419 | Tri-n-butyl-d27-tin Chloride | g | liquido | [CH3(CH2)3]3SnCl | 1461-22-9 unlabelled, 1257647-76-8 | > 98.5 % |  |  | N.P.
R0914 | 420 | Tri-n-butyltin chloride | g |  | [CH3(CH2)3]3SnCl | 1461-22-9 | > 98.5 % |  |  | N.P.
R0936 | 421 | WP-CVS Dioxin-Like PCBs 1 kit Calibration and Verification Solutions CS1-CS7 (7 ampoules) | uL | liquido | [5 empty] | 1180
R0937 | 422 | wp-iss Internal Standard Solution | ml | liquido | [5 empty] | 203
da codificare | 423 | potassium dichromate (bicromato di potassio) | g | solido |  | 7778-50-9 | 99.5% |  |  | N.P.
da codificare | 424 | Standard UV-VIS 6: soluzione olmio ossido materiale di riferimento per la lunghezza d'onda secondo Ph Eur Certipur® | ml | liquido |  | 14017-54-0 |  |  |  | N.P.
da codificare | 425 | IAEA: 603, calcite | g | [6 empty] | N.P.
da codificare | 426 | VSMOW2 | ml | liquido | [5 empty] | N.P.
da codificare | 427 | SLAP2 | ul | [6 empty] | N.P.