	[image: image1.png]3 ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale




	SPECIFICA TECNICA



Allegato 1

Riferimento: Determinazione a contrattare Prot. n. CRA16/2015/R0011111/25. del 12/05/2015
Tipologia:   
servizio 
Descrizione della fornitura/servizio:

	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo “full risk” per il periodo di anni 1 per le attrezzature tecnico – scientifiche di marca Life Technologies Italia, Filiale della Life Technologies Europe B.V. per le attività del Laboratorio di genetica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sede di Ozzano dell’Emilia

	


Descrizione tecnica dettagliata del servizio con indicazione dei requisiti in ordine alla qualità della fornitura/servizio ed indicazione di eventuali requisiti connessi alla sicurezza (*): 

	Si rende necessario un servizio di manutenzione ed assistenza tecnica al fine di garantire la pulizia e taratura in modo perfetto e costante delle attrezzature sotto descritte. Il regolare funzionamento di tutti gli strumenti in dotazione al laboratorio indispensabile per il regolare e corretto svolgimento delle attività di analisi genetiche sia istituzionali che convenzionate con le amministrazioni finanziatrici delle analisi stesse. La manutenzione ordinaria degli strumenti è inoltre richiesta dal Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 90001:2008 rilasciato da CSI CERT.
Elenco attrezzature:


	1
	ABI PRISM 3130-16, n° di serie 1351-012


	2
	ABI PRISM 3130-16, n° di serie 1326-013

	3
	GeneAmp PCR System 9700 n° di serie 805S3012772 e s.m. n° di serie A96S3022715

	4
	GeneAmp PCR System 9700 n° di serie 805S3021827 e s.m. n° di serie A96S3012307

	5
	GeneAmp PCR System 9700 n° di serie 805S1040796 e s.m. n° di serie A96S1041925

	6
	PCR Veriti 96, Applied Biosystems®,n° di serie 2990212165

	7
	PCR Veriti 96, Applied Biosystems®, n° di serie 2990212346

	8
	PCR Veriti 384, Applied Biosystems®,n° di serie 299030575

	9
	PCR Veriti 384, Applied Biosystems®, n° di serie 299030580

	10
	QuantStudio™ 12K Flex OA n° di serie 2858800483


Tempi di consegna/espletamento del servizio: 

	12 mesi

	


Modalità di pagamento: 

	Fatture posticipate


[image: image2.emf][image: image3.png]



ISO 9001:2008

Certificato n. IT258782

Modello PA.APP.02.02 Rev 6 del 27.02.2015

Pagina 1 di 1

[image: image1.png][image: image2.emf][image: image3.png]