## Indice
XIII RAPPORTO SULLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO - Edizione 2017 Cap. 9 - Esposizione all'inquinamento elettromagnetico ed acustico
Indice Tabelle 9.1 - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Tabella 9.1.1 - Chilometraggio delle linee elettriche a tensione < 40 kV (Bassa tensione (BT) e media tensione (MT)), 40-150 kV, 220 kV e 380 kV nelle varie città
Tabella 9.1.2 - Numero di impianti radiotelevisivi (RTV) e di Stazioni Radio Base (SRB) nelle varie città
Tabella 9.1.3 - Numero di Stazioni Radio base per telefonia mobile presenti nelle varie città e relativa densità in relazione alla superficie territoriale e al numero di abitanti. Sono state considerate le città per le quali l’informazione è stata aggiorn
Tabella 9.1.4 - Casi di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente relativi agli elettrodotti nelle varie città (Anni 1999 - 2016)
Tabella 9.1.5 - Casi di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente relativi agli impianti radiotelevisivi (RTV) e alle Stazioni Radio Base (SRB) nelle varie città (Anni 1999 - 2016)
Tabella 9.1.6 - Attività di controllo svolta su elettrodotti (ELF) nelle varie città (2016)
Tabella 9.1.7 - Attività di controllo svolta su impianti radiotelevisivi (RTV) e Stazioni Radio Base (SRB) nelle varie città (2016)

## Tab.9.1.1
Tabella 9.1.1 - Chilometraggio delle linee elettriche a tensione < 40 kV (Bassa tensione (BT) e media tensione (MT)), 40-150 kV, 220 kV e 380 kV nelle varie città (aggiornamento al 31/12/2016)
Comuni | Linee elettriche (km) |  |  |  |  | Numero di stazioni o cabine di trasformazione primarie (n.) | Numero di cabine di trasformazione secondarie (n.)
| < 40 kV |  | 40-150 kV | 220 kV | 380 kV
| BT | MT
Torino | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Vercelli | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Novara | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Biella | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Cuneo | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Verbania | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Asti | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Alessandria | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Aosta | nd | 80 (stimato) | 8 | 0 | 0 | 3 | 199
Imperia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Savona | nd | nd | 31 | 11 | 5 | 2 | nd
Genova | nd | nd | 173 | 38 | 0 | 19 | nd
La Spezia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Varese | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Como | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Lecco | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Sondrio | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Milano | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Monza | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Bergamo | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Brescia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Pavia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Lodi | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Cremona | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Mantova | nd | nd | 29 | 14 | 3 | nd | nd
Bolzano | nd | nd | 94 | 39.5 | 0 | nd | nd
Trentoa | nd | nd | 84 (solo 132 kV) | 42 | 0 | nd | 684
Verona | nd | nd | 118 (solo 132 kV) | 50 | 0 | 8 | nd
Vicenza | nd | nd | 1 (solo 132 kV) | 5 | 0 | 3 | nd
Belluno | nd | nd | 21 (solo 132 kV) | 17 | 0 | 1 | nd
Treviso | nd | nd | 7 (solo 132 kV) | 0 | 0 | 3 | nd
Venezia | nd | nd | 112 (solo 132 kV) | 35 | 10 | 15 | nd
Padova | nd | nd | 43 (solo 132 kV) | 7 | 12 | 7 | nd
Rovigo | nd | nd | 32 (solo 132 kV) | 0 | 0 | 3 | nd
Pordenone | nd | nd | 13.6 | 0 | 2.3 | 0 | nd
Udine | nd | nd | 34.0 | 0.7 | 0 | 3 | nd
Gorizia | nd | nd | 10 | 0 | 0 | 3 | nd
Trieste | nd | nd | 54 | 12.6 | 0 | 11 | nd
Piacenza | 689 | 354 | 52a | 0a | 7a | 8 | 715
Parma | 1595 | 870 | 185a | 27a | 16a | 16 | 1611
Reggio Emilia | 1339 | 647 | 119a | 0a | 17a | 6 | 1452
Modena | nd | 779a | 110a | 0a | 30a | 8 | 1832
Bologna | 1645 | 887 | 133a | 0a | 0a | 14 | 2484
Ferrara | 1480 | 719 | 142.502 | 18 | 25a | 11 | 1119
Ravenna | 2030 | 1155 | 168a | 0a | 131a | 17 | 1790
Cesena | nd | 581 | 41 | 0 | 24 | 3 | 931
Forlì | 744 | 572 | 71a | 0a | 16a | 7 | 1095
Rimini | 1364 | 511 | 92a | 1a | 21a | 5 | 1055
Massa | nd | 242 | 31 | 0 | 5 | 2 | 0
Lucca | nd | 354 | 53 | 0 | 10 | 3 | 612
Pistoia | nd | 341 | 44 | 0 | 0 | 3 | 619
Firenze | nd | 658 | 83 | 6 | 0 | 9 | 1798
Prato | nd | 557 | 52 | 0 | 18 | 5 | 1262
Livorno | nd | 375 | 69 | 3 | 0 | 6 | 709
Pisa | nd | 347 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0
Arezzo | nd | 503 | 104 | 13 | 0 | 3 | 880
Siena | nd | 265 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0
Grosseto | nd | 529 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0
Perugiab | 2162 | 843 | 87.1 | 0 | 0 | 6 | 1208
Ternib | 1440 | 632 | 74.8 | 46.3 | 18.7 | 6 | 601
Pesaro | nd | nd | 43 | 0 | 18 | 3 | nd
Ancona | nd | nd | 65 | 5.1 | 14.4 | 3 | nd
Macerata | nd | nd | 31 | 9 | 0 | 1 | nd
Fermo | nd | nd | 39 | 0 | 0 | 4 | nd
Ascoli Piceno | nd | nd | 67 | 8 | 12 | 8 | nd
Viterbo | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Rieti | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Guidonia Montecelio | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Roma | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Latina | 641 |  | nd | nd | nd | 7 | 842
Frosinone | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
L'Aquila | nd | nd | 20 | 20 | 0 | 1 | 26
Teramo | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Pescara | 275 |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 422
Chieti | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Isernia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Campobasso | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Caserta | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Benevento | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Giugliano in Campania | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Napoli | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Avellino | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Salerno | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Foggia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Andria | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Barletta | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Trani | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Bari | 2700 |  | 44 | 0 | 3 | 6 | 1500
Taranto | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Brindisi | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Lecce | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Potenza | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Matera | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Cosenza | nd | nd | nd | nd | nd | 2 | nd
Crotone | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Catanzaro | nd | nd | 31 | 0 | 0 | 2 | nd
Vibo Valentia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Reggio Calabriaa | nd | nd | 54.2 | nd | 3.8 | 3 | nd
Trapani | nd | nd | 40.8 | 3.4 | 0 | nd | nd
Palermo | nd | nd | 62 | 11 | 0 | nd | nd
Messina | nd | nd | 41.1 | 0 | 8.7 | nd | nd
Agrigento | nd | nd | 46.8 | 5.8 | 0 | nd | nd
Caltanissetta | nd | nd | 95.2 | 0 | 0 | nd | nd
Enna | nd | nd | 22.1 | 0 | 0 | nd | nd
Catania | nd | nd | 67.2 | 20.8 | 0 | nd | nd
Ragusa | nd | nd | 74 | 52.2 | 0 | nd | nd
Siracusa | nd | nd | 38.6 | 0.4 | 0 | nd | nd
Sassari | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Nuoro | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Oristano | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Cagliari | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Olbia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Tempio Pausania | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Lanusei | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Tortolì | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Sanluri | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Villacidro | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Carbonia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Iglesias | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Fonte: SNPA
Legenda:
a: dati non aggiornati
b:gli unici dati aggiornati sono di E-Distribuzione per linee MT e BT e Cabine AT su Perugia Tutti gli altri dati sono i medesimi del 2015
nd: dato non disponibile

## Tab.9.1.2
Tabella 9.1.2 (relativa alla Mappa 9.1.1) - Numero di impianti radiotelevisivi (RTV) e di Stazioni Radio Base (SRB) nelle varie città (aggionamento al 31/12/2016)
Comuni | Impianti di radio-telecomunicazione (n.)
| Impianti RTV attivi | ImpiantiSRB attivi | Servizi SRB attivi
Torino | 78 | 626 | 2462
Vercelli | 11 | 58 | 226
Novara | 24 | 102 | 391
Biella | 24 | 66 | 255
Cuneo | 5 | 62 | 241
Verbania | 8 | 38 | 154
Asti | 22 | 83 | 325
Alessandria | 19 | 105 | 432
Aosta | 0 | 35 | 132
Imperia | 68 | 109 | 327
Savona | 55 | 88 | 210
Genova | 261 | 869 | 2095
La Spezia | 72 | 103 | 250
Varese | 79 | 83 | 250
Como | 93 | 92 | 260
Lecco | 75 | 49 | 138
Sondrio | 40 | 21 | 63
Milano | 69 | 1542 | 4765
Monza | 1 | 116 | 390
Bergamo | 17 | 121 | 363
Brescia | 152 | 218 | 651
Pavia | 5 | 72 | 242
Lodi | 3 | 48 | 141
Cremona | 20 | 81 | 254
Mantova | 25 | 61 | 191
Bolzano | 16 | 120 | 378
Trento | 69 | 187 | 1448
Verona | 466 a | 306 | 891
Vicenza | 569 a | 178 | 524
Belluno | 837 a | 51 | 184
Treviso | 165 a | 124 | 426
Venezia | 47 a | 340 | 1042
Padova | 176 a | 317 | 978
Rovigo | 43 a | 90 | 284
Pordenone | 7 | 69 | 868
Udine | 9 | 126 | 1502
Gorizia | 7 | 69 | 878
Trieste | 69 | 253 | 2346
Piacenza | 2 | 135 | 345
Parma | 22 | 209 | 561
Reggio Emilia | 8 | 210 | 580
Modena | 5 | 231 | 666
Bologna | 139 | 549 | 1543
Ferrara | 81 | 219 | 640
Ravenna | 17 | 244 | 740
Cesena | 29 | 140 | 391
Forlì | 1 | 174 | 476
Rimini | 8 | 230 | 720
Massa | 48 | 63 | 176
Lucca | 3 | 92 | 286
Pistoia | 18 | 99 | 297
Firenze | 0 | 337 | 1037
Prato | 15 | 152 | 502
Livorno | 11 | 123 | 349
Pisa | 1 | 112 | 355
Arezzo | 58 | 105 | 299
Siena | 20 | 74 | 232
Grosseto | 30 | 106 | 320
Perugia | 62b | 189 | 417
Terni | 80b | 107 | 232
Pesaro | 73 | 100 | 280
Ancona | 95 | 124 | 353
Macerata | nd | 48 | 139
Fermo | 10 | 33 | 87
Ascoli Piceno | 37 | 49 | 127
Viterbo | 12 | 145 | 719
Rieti | 30 | 110 | 10
Guidonia Montecelio | 1 | 72 | 288
Roma | 69 | 2739 | 10956
Latina | 19 | 158 | 790
Frosinone | 1 | 62 | 242
L'Aquila | 65 | 125 | nd
Teramo | 68 | 45 | nd
Pescara | 59 | 140 | nd
Chieti | nd | nd | nd
Isernia | 80 | 70 | 70
Campobasso | 100 | 180 | 180
Caserta | nd | nd | nd
Benevento | 4 | 33 | nd
Giugliano in Campania | nd | 64 | 206
Napoli | 305c | 617 | 1695
Avellino | 5 | 40 | nd
Salerno | nd | nd | nd
Foggia | 1 | 76 | nd
Andria | 20 | 72 | nd
Barletta | 12 | 60 | nd
Trani | 4 | 47 | nd
Bari | 45 | 348 | nd
Taranto | 15 | 183 | 390
Brindisi | 15 | 92 | 234
Lecce | 33 | 120 | 327
Potenza | 48 | 78 | 254
Matera | 35 | 59 | 177
Cosenza | 14 | 51 | nd
Crotone | 12 | 50 | nd
Catanzaro | 27 | 81 | nd
Vibo Valentia | 21 | 43 | nd
Reggio Calabria | 20 | 220 | nd
Trapani | 4 | 96 | 156d
Palermo | 122 | 532 | 700d
Messina | 51 | 275 | 432d
Agrigento | 57 | 60 | 88d
Caltanissetta | 45 | 67 | 80d
Enna | 30 | 29 | 40d
Catania | 20 | 376 | 538
Ragusa | 45 | 110 | 172d
Siracusa | 65 | 121 | 198d
Sassari | 16 | 250 | nd
Nuoro | 3 | 51 | nd
Oristano | 10 | 35 | nd
Cagliari | 3 | 8 | nd
Olbia | 28 | 79 | nd
Tempio Pausania | 5 | 151 | nd
Lanusei | 4 | 54 | nd
Tortolì | 0 | 14 | nd
Sanluri | 31 | 161 | nd
Villacidro | 35 | 32 | nd
Carbonia | 3 | 28 | nd
Iglesias | 1 | 23 | nd
Fonte: SNPA
Legenda:
a: dati riferiti alla Provincia
b:gli impianti RTV sono in fase di aggiornamento in attuazione della LR 31/13. I gestori stanno ancora mandando le informazioni relative agli impianti già esistenti. Tali informazioni sono in fase di inserimento nel DB del catasto
c: dato non aggiornato
d: dato si riferisce solo a Tim e Vodafone
nd: dato non disponibile

## Tab.9.1.3
Tabella 9.1.3 - Numero di Stazioni Radio base per telefonia mobile presenti nelle varie città e relativa densità in relazione alla superficie territoriale e al numero di abitanti.
Comuni | Impianti SRB attivi | Superficie territoriale (km2) | Numero di abitanti (n.) | Densità SRB (n/km2) | Densità SRB (n/1000 ab)
Torino | 626 | 130.0111 | 886837 | 4.815 | 0.70588
Vercelli | 58 | 79.7758 | 46552 | 0.72704 | 1.2459
Novara | 102 | 103.0508 | 104284 | 0.9898 | 0.9781
Biella | 66 | 46.6893 | 44616 | 1.4136 | 1.4793
Cuneo | 62 | 119.671 | 56124 | 0.51809 | 1.1047
Verbania | 38 | 37.4923 | 30827 | 1.0135 | 1.2327
Asti | 83 | 151.3136 | 76164 | 0.54853 | 1.0898
Alessandria | 105 | 203.5687 | 93839 | 0.5158 | 1.1189
Aosta | 35 | 21.3926 | 34361 | 1.6361 | 1.0186
Imperia | 109 | 45.383 | 42154 | 2.4018 | 2.5858
Savona | 88 | 65.3184 | 61057 | 1.3472 | 1.4413
Genova | 869 | 240.2918 | 583601 | 3.6164 | 1.489
La Spezia | 103 | 51.393 | 93678 | 2.0042 | 1.0995
Varese | 83 | 54.8401 | 80694 | 1.5135 | 1.0286
Como | 92 | 37.118 | 84326 | 2.4786 | 1.091
Lecco | 49 | 45.1354 | 48131 | 1.0856 | 1.0181
Sondrio | 21 | 20.8751 | 21632 | 1.006 | 0.97078
Milano | 1542 | 181.6727 | 1351562 | 8.4878 | 1.1409
Monza | 116 | 33.0871 | 122955 | 3.5059 | 0.94343
Bergamo | 121 | 40.1579 | 120287 | 3.0131 | 1.0059
Brescia | 218 | 90.3351 | 196670 | 2.4132 | 1.1085
Pavia | 72 | 63.2447 | 72612 | 1.1384 | 0.99157
Lodi | 48 | 41.3792 | 45212 | 1.16 | 1.0617
Cremona | 81 | 70.4947 | 71924 | 1.149 | 1.1262
Mantova | 61 | 63.8072 | 49308 | 0.956 | 1.2371
Bolzano | 120 | 52.2917 | 106951 | 2.2948 | 1.122
Trento | 187 | 157.8771 | 117417 | 1.1845 | 1.5926
Verona | 306 | 198.9164 | 257353 | 1.5383 | 1.189
Vicenza | 178 | 80.5704 | 112198 | 2.2092 | 1.5865
Belluno | 51 | 147.2232 | 35876 | 0.34641 | 1.4216
Treviso | 124 | 55.5795 | 83950 | 2.231 | 1.4771
Venezia | 340 | 415.8988 | 261905 | 0.81751 | 1.2982
Padova | 317 | 93.026 | 209829 | 3.4076 | 1.5108
Rovigo | 90 | 108.8056 | 51625 | 0.82716 | 1.7433
Pordenone | 69 | 38.212 | 51139 | 1.8057 | 1.3493
Udine | 126 | 57.1717 | 99341 | 2.2039 | 1.2684
Gorizia | 69 | 41.2632 | 34742 | 1.6722 | 1.9861
Trieste | 253 | 85.1051 | 204234 | 2.9728 | 1.2388
Piacenza | 135 | 118.2356 | 102355 | 1.1418 | 1.3189
Parma | 209 | 260.6018 | 194417 | 0.80199 | 1.075
Reggio Emilia | 210 | 230.6628 | 171491 | 0.91042 | 1.2246
Modena | 231 | 183.1935 | 184727 | 1.261 | 1.2505
Bologna | 549 | 140.8588 | 388367 | 3.8975 | 1.4136
Ferrara | 219 | 405.155 | 132009 | 0.54053 | 1.659
Ravenna | 244 | 653.822 | 159057 | 0.37319 | 1.534
Cesena | 140 | 249.4653 | 96589 | 0.5612 | 1.4494
Forlì | 174 | 228.2008 | 117946 | 0.76249 | 1.4753
Rimini | 230 | 135.7068 | 148908 | 1.6948 | 1.5446
Massa | 63 | 93.8375 | 69226 | 0.67137 | 0.91006
Lucca | 92 | 185.7909 | 88397 | 0.49518 | 1.0408
Pistoia | 99 | 236.1673 | 90205 | 0.41919 | 1.0975
Firenze | 337 | 102.3187 | 382258 | 3.2936 | 0.8816
Prato | 152 | 97.3525 | 192469 | 1.5613 | 0.78974
Livorno | 123 | 104.5003 | 158916 | 1.177 | 0.77399
Pisa | 112 | 185.1823 | 90488 | 0.60481 | 1.2377
Arezzo | 105 | 384.6956 | 99469 | 0.27294 | 1.0556
Siena | 74 | 118.5324 | 53772 | 0.6243 | 1.3762
Grosseto | 106 | 473.5532 | 82143 | 0.22384 | 1.2904
Perugia | 189 | 449.5084 | 166676 | 0.42046 | 1.1339
Terni | 107 | 212.4343 | 111455 | 0.50369 | 0.96003
Pesaro | 100 | 126.7705 | 94813 | 0.78883 | 1.0547
Ancona | 124 | 124.8416 | 100696 | 0.99326 | 1.2314
Macerata | 48 | 92.5253 | 42209 | 0.51878 | 1.1372
Fermo | 33 | 124.534 | 37396 | 0.26499 | 0.88245
Ascoli Piceno | 49 | 158.0219 | 49203 | 0.31008 | 0.99587
Viterbo | 145 | 406.2335 | 67488 | 0.35694 | 2.1485
Rieti | 110 | 206.4608 | 47552 | 0.53279 | 2.3133
Guidonia Montecelio | 72 | 79.4731 | 89141 | 0.90597 | 0.80771
Roma | 2739 | 1287.3586 | 2873494 | 2.1276 | 0.95319
Latina | 158 | 277.6222 | 126151 | 0.56912 | 1.2525
Frosinone | 62 | 46.8451 | 46120 | 1.3235 | 1.3443
L'Aquila | 125 | 473.9144 | 69605 | 0.26376 | 1.7958
Teramo | 45 | 152.8422 | 54775 | 0.29442 | 0.82154
Pescara | 140 | 34.363 | 120420 | 4.0741 | 1.1626
Isernia | 70 | 69.1513 | 21805 | 1.0123 | 3.2103
Campobasso | 180 | 56.1126 | 49320 | 3.2078 | 3.6496
Benevento | 33 | 130.8362 | 59945 | 0.25222 | 0.5505
Giugliano in Campania | 64 | 94.6243 | 123839 | 0.67636 | 0.5168
Napoli | 617 | 119.0233 | 970185 | 5.1839 | 0.63596
Avellino | 40 | 30.5505 | 54561 | 1.3093 | 0.73312
Foggia | 76 | 509.2632 | 151726 | 0.14924 | 0.5009
Andria | 72 | 402.889 | 100331 | 0.17871 | 0.71762
Barletta | 60 | 149.3538 | 94673 | 0.40173 | 0.63376
Trani | 47 | 103.4135 | 56076 | 0.45449 | 0.83815
Bari | 348 | 117.3895 | 324198 | 2.9645 | 1.0734
Taranto | 183 | 249.8574 | 199561 | 0.73242 | 0.91701
Brindisi | 92 | 332.9832 | 87820 | 0.27629 | 1.0476
Lecce | 120 | 241.0023 | 94989 | 0.49792 | 1.2633
Potenza | 78 | 175.4349 | 67168 | 0.44461 | 1.1613
Matera | 59 | 392.0858 | 60351 | 0.15048 | 0.97761
Cosenza | 51 | 37.8612 | 67563 | 1.347 | 0.75485
Crotone | 50 | 181.9981 | 63455 | 0.27473 | 0.78796
Catanzaro | 81 | 112.7244 | 90240 | 0.71857 | 0.89761
Vibo Valentia | 43 | 46.5718 | 33742 | 0.92331 | 1.2744
Reggio Calabria | 220 | 239.0407 | 182551 | 0.92035 | 1.2051
Trapani | 96 | 273.1329 | 68528 | 0.35148 | 1.4009
Palermo | 532 | 160.5924 | 673735 | 3.3127 | 0.78963
Messina | 275 | 213.7537 | 236962 | 1.2865 | 1.1605
Agrigento | 60 | 245.3206 | 59605 | 0.24458 | 1.0066
Caltanissetta | 67 | 421.2528 | 63153 | 0.15905 | 1.0609
Enna | 29 | 358.7491 | 27586 | 0.080836 | 1.0513
Catania | 376 | 182.9001 | 313396 | 2.0558 | 1.1998
Ragusa | 110 | 444.6664 | 73500 | 0.24738 | 1.4966
Siracusa | 121 | 207.7786 | 122031 | 0.58235 | 0.99155
Sassari | 250 | 547.0418 | 127533 | 0.457 | 1.9603
Nuoro | 51 | 192.062 | 36900 | 0.26554 | 1.3821
Oristano | 35 | 84.5702 | 31670 | 0.41386 | 1.1051
Cagliari | 8 | 85.0138 | 154083 | 0.094102 | 0.05192
Olbia | 79 | 383.642 | 59968 | 0.20592 | 1.3174
Tempio Pausania | 151 | 210.8208 | 14141 | 0.71625 | 10.6782
Lanusei | 54 | 53.1696 | 5383 | 1.0156 | 10.0316
Tortolì | 14 | 40.2856 | 11059 | 0.34752 | 1.2659
Sanluri | 161 | 84.2266 | 8484 | 1.9115 | 18.9769
Villacidro | 32 | 183.478 | 14040 | 0.17441 | 2.2792
Carbonia | 28 | 145.5439 | 28564 | 0.19238 | 0.98025
Iglesias | 23 | 208.2333 | 26988 | 0.11045 | 0.85223
Fonte: SNPA, ISTAT (per superficie territoriale e numero di abitanti)
Note:
Sono state considerate le città per le quali l’informazione è stata aggiornata al 31/12/2016 ed è riferita al territorio comunale

## Tab.9.1.4
Tabella 9.1.4 (relativa al Grafico 9.1.1) – Casi di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente relativi agli elettrodotti nelle varie città (1999- 2016)
Comuni | SUPERAMENTI E AZIONI DI RISANAMENTO ELF (1999- 2016 )
| N° superamenti dei valori di riferimento dal 1999 al 2016 | N° superamenti dei valori di riferimento nel 2016 | Tipologia impianto ELF che ha causato il superamento/i superamenti dei valori di riferimento | Valore massimo di campo magnetico rilevato (microTesla) | Valore limite di riferimento (microTesla) | Azioni di risanamento
[6 empty] | In corso di verifica da parte di ARPA/APPA | Programmato | In corso | Concluso per verifica delle ARPA/APPA | Concluso per azioni amministrative (modalità)
Torino | 0 | 0 | -
Vercelli | 0 | 0 | -
Novara | 0 | 0 | -
Biella | 0 | 0 | -
Cuneo | 0 | 0 | -
Verbania | 0 | 0 | -
Asti | 0 | 0 | -
Alessandria | 0 | 0 | -
Aosta | 1 | 0 | cabina elettrica MT/BT | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(limitato accesso)
Imperia | 0 | 0 | -
Savona | 0 | 1 | cabina elettrica | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Genova | 0 | 0 | -
La Spezia | 0 | 0 | -
Varese | 0 | 0 | -
Como | 0 | 0 | -
Lecco | 0 | 0 | -
Sondrio | 0 | 0 | -
Milano | 2 | 0 | nd | 16.4 | 10 |  | 0 | 0 | 2 (spostamento cavi bassa tensione) | 0
Monza | 0 | 0
Bergamo | 0 | 0
Brescia | 0 | 0
Pavia | 0 | 0
Lodi | 0 | 0
Cremona | 0 | 0
Mantova | 0 | 0
Bolzano | 0 | 0
Trento | 0 | 0
Verona | 0 | 0
Vicenza | 2 | 0 | cabina elettrica | 13.3 | 10 |  |  |  | 2
Belluno | 0 | 0
Treviso | 0 | 0
Venezia | 7 | 0 | cabina elettrica | 53.9 | 10 |  |  |  | 7
Padova | 0 | 0
Rovigo | 1 | 0 | cabina elettrica | 29.1 | 10 |  |  |  | 1
Pordenone | 0 | 0
Udine | 0 | 0
Gorizia | 0 | 0
Trieste | 0 | 0
Piacenza | 0 | 0
Parma | 0 | 0
Reggio Emilia | 0 | 0
Modena | 0 | 0
Bologna | 0 | 0
Ferrara | 0 | 0
Ravenna | 0 | 0
Cesena | 0 | 0
Forlì | 1 | 0 | cabina elettrica MT/BT | 12.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (piano risanamento)
Rimini | 1 | 0 | cabina elettrica MT/BT | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (delocalizzazione)
Massa | 0 | 0
Lucca | 0 | 0
Pistoia | 0 | 0
Firenze | 0 | 0
Prato | 0 | 0
Livorno | 0 | 0
Pisa | 0 | 0
Arezzo | 0 | 0
Siena | 0 | 0
Grosseto | 0 | 0
Perugia | 0 | 0
Terni | 0 | 0
Pesaro | 0 | 0
Ancona | 0 | 0
Macerata | 0 | 0
Fermo | 0 | 0
Ascoli Piceno | 0 | 0
Viterbo | 0 | 0
Rieti | 0 | 0
Guidonia Montecelio | 0 | 0
Roma | 5 | 0 | nd | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Latina | 0 | 0
Frosinone | nd | 0
L'Aquila | 0 | 0
Teramo | 0 | 0
Pescara | 0 | 0
Chieti | 0 | 0
Isernia | nd | nd
Campobasso | nd | nd
Caserta | 0a | 0
Benevento | 0 | 0
Giugliano in Campania | 0 | 0
Napoli | 0 | 0
Avellino | 0 | 0
Salerno | nd | nd
Foggia | 0 | 0
Andria | 0 | 0
Barletta | 0 | 0
Trani | 0 | 0
Bari | 0 | 0
Taranto | 0 | 0
Brindisi | 0 | 0
Lecce | 0 | 0
Potenza | 0 | 0
Matera | 0 | 0
Cosenza | 0 | 0
Crotone | 0 | 0
Catanzaro | 0 | 0
Vibo Valentia | 0 | 0
Reggio Calabria | 0 | 0
Trapani | nd | 0
Palermo | nd | 0
Messina | nd | 0
Agrigento | nd | 0
Caltanissetta | nd | 0
Enna | nd | 0
Catania | nd | 0
Ragusa | nd | 0
Siracusa | nd | 0
Sassari | nd | nd
Nuoro | nd | nd
Oristano | nd | nd
Cagliari | nd | nd
Olbia | nd | nd
Tempio Pausania | nd | nd
Lanusei | nd | nd
Tortolì | nd | nd
Sanluri | nd | nd
Villacidro | nd | nd
Carbonia | nd | nd
Iglesias | nd | nd
Fonte: SNPA
Legenda
a: dati riferiti all'arco temporale 2010-2016)
nd: dato non disponibile

## Tab.9.1.5
Tabella 9.1.5 (relativa al Grafico 9.1.1) – Casi di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente relativi agli impianti radiotelevisivi (RTV) e alle Stazioni Radio Base (SRB) nelle varie città (Anni 1999-2016)
Comuni | SUPERAMENTI E AZIONI DI RISANAMENTO RF (1999-2016 )
| N° superamenti dei valori di riferimento dal 1999 al 2016 |  | N° superamenti dei valori di riferimento nel 2016 |  | Valore massimo di campo elettrico rilevato (V/m) | Valore limite di riferimento elettrico (V/m) | Azioni di risanamento
| RTV | SRB | RTV | SRB |  |  | In corso di verifica da parte di ARPA/APPA | Programmato | In corso | Concluso per verifica delle ARPA/APPA | Concluso per azioni amministrative (modalità)
Torino | 4 | 2 | 0 | 2 | 26.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
Vercelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Novara | 0 | 0 | 0 | 0
Biella | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Cuneo | 0 | 0 | 0 | 0
Verbania | 0 | 0 | 0 | 0
Asti | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Alessandria | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Aosta | 0 | 0 | 0 | 0
Imperia | 0 | 0 | 0 | 0
Savona | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Genova | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13
La Spezia | 1 | 1 | 0 | 0 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Varese | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 ( rimozione impianti)
Como | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 (riduzione a conformità/delocalizzazione impianto | 0
Lecco | 0 | 0 | 0 | 0
Sondrio | 0 | 0 | 0 | 0
Milano | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 (riduzione a conformità e modifica impianto) | 0
Monza | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 (riduzione a conformità) | 0
Bergamoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Brescia | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
Pavia | 0 | 0 | 0 | 0
Lodi | 0 | 0 | 0 | 0
Cremona | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Mantova | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 (modifica/rilocazione impianti) | 0
Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0
Trento | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 20 -- 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Verona | 4 | 0 | 0 | 0 | RTV: 8.5 RTV: 23 | 6 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Vicenza | 1 | 0 | 0 | 0 | RTV: 0.043 A/m | 0.016 A/m | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Belluno | 5 | 0 | 0 | 0 | RTV: 13.2 RTV: 42 | 6 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
Treviso | 0 | 0 | 0 | 0
Venezia | 5 | 2 | 0 | 0 | SRB: 14.5 RTV: 33.5 RTV: 14.5 | 6 20 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Padova | 0 | 1 | 0 | 0 | SRB: 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Rovigo | 3 | 0 | 0 | 0 | RTV: 8.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Pordenone | 1 | 0 | 0 | 0 | nd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (modifica impianto)
Udine | 1 | 0 | 0 | 0 | nd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (dismissione impianto)
Gorizia | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trieste | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Piacenza | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (modifiche configurazione)
Parma | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (riduzione potenza)
Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0
Modena | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 (sito RTV valori rientrati, ma comunque impianti da delocalizzare per PLERT) | 3 (SRB) (disattivazione, riconfigurazione)
Bologna | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 (RTV) (riduzione potenza); 3 (SRB) (riduzione potenza, modifica impianto)
Ferrara | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Ravenna | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (modifiche configurazione e disattivazione radio)
Cesena | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (Ricollocazione)
Forlì | 0 | 0 | 0 | 0
Rimini | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.2 | 20 e 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (RTV: delocalizzazione)
Massa | 0 | 0 | 0 | 0
Lucca | 0 | 0 | 0 | 0
Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0
Firenze | 0 | 0 | 0 | 0
Prato | 0 | 0 | 0 | 0
Livorno | 0 | 0 | 0 | 0
Pisa | 0 | 0 | 0 | 0
Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0
Siena | 0 | 0 | 0 | 0
Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0
Perugia | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | delocalizzazione e depotenziamento
Terni | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | delocalizzazione impianti e depotenziamento
Pesaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,4 27 | 6 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
Ancona | 6 |  | 0 | 0 | 10 37 | 6 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0
Macerata | 0 | 0 | 0 | 0
Fermo | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Ascoli Piceno | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 40 | 6 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Viterbo | 0 | 0 | 0 | 0
Rieti | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 20 - 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Guidonia Montecelio | 0 | 0 | 0 | 0
Roma | 7 | 12 | 0 | 4 | 7.93 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0
Latina | 0 | 0 | 0 | 0
Frosinone | nd | nd | 0 | 0
L'Aquila | 0 | 0 | 0 | 0
Teramo | 0 | 0 | 0 | 0
Pescara | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 (Riduzione a conformità) | 18
Chieti | 0 | 0 | 0 | 0
Isernia | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Campobasso | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Caserta | 0a | 0a | 0 | 0
Benevento | 2 | nd | 2 | 0 | 10,6 | 6 | nd | nd | nd | nd | nd
Giugliano in Campania | 0 | 0 | 0 | 0
Napoli | 1 | 9 | 0 | 0 | 39.2 (RTV)-9,6 (SRB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Avellino | 0 | 0 | 0 | 0
Salerno | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0
Andria | 0 | 0 | 0 | 0
Barletta | 0 | 0 | 0 | 0
Trani | 0 | 0 | 0 | 0
Bari | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
Taranto | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Brindisi | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 per RTV, 9,4 per SRB | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 (riduzione a conformità e delocalizzazione parziale impianti) | 0
Lecce | 0 | 0 | 0 | 0
Potenza | 13 | 0 | 0 |  | 6,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
Matera | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0
Crotone | 0 | 0 | 0 | 0
Catanzaro | 1 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vibo Valentia | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Reggio Calabria | 0 | 1 | 0 | 0 | nd | nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trapani | nd | nd | 0 | 0
Palermo | nd | nd | 1 | 1 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Messina | nd | nd | 1 | 0 | 9.8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Agrigento | nd | nd | 0 | 0
Caltanissetta | nd | nd | 0 | 0
Enna | nd | nd | 1 | 1 | 17.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Catania | nd | nd | 0 | 0
Ragusa | nd | nd | 0 | 0
Siracusa | nd | nd | 2 | 0 | 20.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Sassari | nd | nd | nd | nd
Nuoro | nd | nd | nd | nd
Oristano | nd | nd | nd | nd
Cagliari | nd | nd | nd | nd
Olbia | nd | nd | nd | nd
Tempio Pausania | nd | nd | nd | nd
Lanusei | nd | nd | nd | nd
Tortolì | nd | nd | nd | nd
Sanluri | nd | nd | nd | nd
Villacidro | nd | nd | nd | nd
Carbonia | nd | nd | nd | nd
Iglesias | nd | nd | nd | nd
Fonte: SNPA
Legenda
a: per le RTV i dati riportati nel corso degli anni sono quelli relativi alla provincia. Nel comune di Bergamo per le RTV non si sono verificati superamenti.
nd: dato non disponibile

## Tab.9.1.6
Tabella 9.1.6 (relativa al Grafico 9.1.1) – Attività di controllo svolta suglie elettrodotti (ELF) nelle varie città (2016)
Comuni | ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA SU ELETTRODOTTI (2016)
| Linee elettriche |  |  | Cabine elettriche di trasformazione
| Interventi di controllo sperimentali | Interventi di controllo e/o studio tramite valutazioni modellistiche | Campagne di monitoraggio in continuo | Interventi di controllo sperimentali | Interventi di controllo e/o studio tramite valutazioni modellistiche | Campagne di monitoraggio in continuo
Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Vercelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verbania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alessandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aosta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Imperia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Savona | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2
Genova | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1
La Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lecco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sondrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Milano | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
Monza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cremona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantova | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Bolzano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verona | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3
Vicenza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Belluno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venezia | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3
Padova | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Rovigo | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
Pordenone | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Udine | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
Gorizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trieste | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
Piacenza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Parma | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
Reggio Emilia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bologna | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2
Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ravenna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Cesena | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4
Forlì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rimini | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10
Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lucca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Firenze | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
Prato | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Livorno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Pisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perugia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Terni | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Pesaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ancona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Macerata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ascoli Piceno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viterbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Guidonia Montecelio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roma | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
Latina | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2
Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
L'Aquila | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pescara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Chieti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isernia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Campobasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caserta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benevento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Giugliano in Campania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salerno | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Andria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taranto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Brindisi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Lecce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Potenza | 2 | nd | 2 | 1 | nd | 1
Matera | 4 | nd | nd | 4 | nd | nd
Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vibo Valentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reggio Calabria | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palermo | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Messina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Agrigento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caltanissetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Catania | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Ragusa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Siracusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sassari | nd | 2 | nd | nd | nd | nd
Nuoro | nd | 1 | nd | nd | nd | nd
Oristano | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Cagliari | nd | 6 | nd | 1 | nd | 1
Olbia | nd | 2 | nd | nd | nd | nd
Tempio Pausania | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Lanusei | nd | 1 | nd | nd | nd | 1
Tortolì | nd | 1 | nd | nd | nd | nd
Sanluri | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Villacidro | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Carbonia | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Iglesias | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Fonte: SNPA
Legenda:
nd: dato non disponibile

## Tab.9.1.7
Tabella 9.1.7 (relativa al Grafico 9.1.1) – Attività di controllo svolta su impianti radiotelevisivi (RTV) e Stazioni Radio Base (SRB) nelle varie città (2016)
Comuni | ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA SU IMPIANTI RTV E SRB (2016)
| RTV |  |  | SRB
| Interventi di controllo sperimentali | Interventi di controllo e/o studio tramite valutazioni modellistiche | Campagne di monitoraggio in continuo | Interventi di controllo sperimentali | Interventi di controllo e/o studio tramite valutazioni modellistiche | Campagne di monitoraggio in continuo
Torino | 4 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1
Vercelli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Novara | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
Biella | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
Cuneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verbania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Asti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alessandria | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Aosta | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5
Imperia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Savona | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2
Genova | 10 | 0 | 1 | 223 | 0 | 12
La Spezia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Varese | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Como | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
Lecco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Sondrio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Milano | 7 | 0 | 2 | 28 | 0 | 4
Monza | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
Bergamo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Pavia | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1
Lodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
Cremona | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Mantova | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2
Bolzano | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0
Trento | 5 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0
Verona | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7
Vicenza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
Belluno | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
Treviso | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
Venezia | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 12
Padova | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11
Rovigo | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7
Pordenone | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
Udine | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0
Gorizia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Trieste | 4 | 3 | 0 | 49 | 5 | 3
Piacenza | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2
Parma | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5
Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4
Modena | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7
Bologna | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5
Ferrara | 7 | 0 | 2 | 19 | 0 | 6
Ravenna | 9 | 0 | 1 | 22 | 0 | 14
Cesena | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11
Forlì | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6
Rimini | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
Massa | 0 | nd | 0 | 0 | nd | 0
Lucca | 0 | nd | 0 | 6 | nd | 1
Pistoia | 0 | nd | 0 | 0 | nd | 0
Firenze | 0 | nd | 0 | 2 | nd | 0
Prato | 0 | nd | 0 | 0 | nd | 0
Livorno | 1 | nd | 0 | 0 | nd | 0
Pisa | 0 | nd | 0 | 3 | nd | 0
Arezzo | 1 | nd | 0 | 5 | nd | 0
Siena | 0 | nd | 0 | 1 | nd | 0
Grosseto | 0 | nd | 0 | 3 | nd | 0
Perugia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Terni | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1
Pesaro | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
Ancona | 9 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0
Macerata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fermo | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Ascoli Piceno | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
Viterbo | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0
Rieti | 20 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
Guidonia Montecelio | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0
Roma | 2 | 0 | 0 | 130 | 553 | 0
Latina | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
Frosinone | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
L'Aquila | 3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
Teramo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Pescara | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Chieti | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Isernia | 10 | 30 | 5 | nd | 5 | 5
Campobasso | 10 | 30 | 5 | nd | 5 | 5
Caserta | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Benevento | 4 | nd | nd | 12 | nd | nd
Giugliano in Campania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napoli | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salerno | nd | nd | nd | nd | nd | nd
Foggia | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
Andria | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Barletta | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Trani | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Bari | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
Taranto | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
Brindisi | 3 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15
Lecce | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
Potenza | 7 | 2 | nd | 27 | 20 | 18
Matera | 2 | 2 | nd | 50 | 25 | nd
Cosenza | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0
Crotone | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0
Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
Vibo Valentia | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0
Reggio Calabria | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 3
Trapani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Palermo | 17 | 0 | 3 | 24 | 0 | 3
Messina | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8
Agrigento | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3
Caltanissetta | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Enna | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3
Catania | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3
Ragusa | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2
Siracusa | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5
Sassari | nd | nd | nd | nd | 19 | nd
Nuoro | nd | nd | nd | 2 | 6 | 3
Oristano | nd | nd | nd | nd | 7 | nd
Cagliari | nd | nd | nd | nd | 16 | nd
Olbia | nd | nd | nd | nd | 11 | nd
Tempio Pausania | nd | nd | nd | nd | 1 | nd
Lanusei | nd | nd | nd | 6 | 1 | 6
Tortolì | nd | nd | nd | nd | 12 | nd
Sanluri | nd | nd | nd | nd | 1 | nd
Villacidro | nd | nd | nd | nd | 1 | nd
Carbonia | nd | nd | nd | nd | 3 | nd
Iglesias | nd | nd | nd | nd | 2 | nd
Fonte: SNPA
Legenda:
nd: dato non disponibile